编号：0184-2020

不符合项报告

企业名称：宁波市高品科技有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:生产部 陪同人员: 韩志军

不符合事实描述： 查生产部试验现场摆放的计量编号为型号为MR789,编号为2017MR08239的温湿度表，有停用标识，停用日期为2018年11月14日，查《测量设备台账》，该平板的使用状态标注为“在用”，测量设备台账中管理状态与实际管理不相符。 不符合认证审核准则条款号： 6.3.1测量设备 ； 不符合程度：主要不符合__ __；次要不符合_ √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名)____ _____ 企业部门代表（签名）______ ___ 日期: 2020 年 10 月 16 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: 年 月 日

可另附页