编号：0188-2020

不符合项报告

企业名称：宁波达克轴承有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 质检部 陪同人员:孟德华

不符合事实描述： 查质检部现场使用的计量编号为HJ-P-01的检验平台（1200mm×1500mm），无标识，查《测量设备台账》，该平板的使用状态标注为“在用”，但未提供出该平板的检定证书。 不符合认证审核准则条款号：_______6.3.1测量设备____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√__； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:2020年10月18日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页