编号：0191-2020

| 企业名称 | 宁波市北仑区霞浦东海仪表厂 |  |  |  |  | 审核员 | 陈婧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 品质科 | 带表 卡尺 | BF505911 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块5等 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.6.30 | √ |
| 品质科 | 浮子 流量计 | 340 | LZB-6 | 1级 | 钟罩式气体流量标准装置Urel=0.2% k=2 | 浙江省计量科学研究院 | 2020.6.30 | √ |
| 品质科 | 精密压力表 | XU12087189 | （0～0.16）MPa | 0.4级 | 活塞式 压力计 0.05级 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.6.28 | √ |
| 品质科 | 精密压力表 | 03-4-571 | （0～2.5）MPa | 0.4级 | 活塞式 压力计 0.05级 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.6.28 | √ |
| 品质科 | 精密压力表 | 2013-02-528 | （0～40）MPa | 0.4级 | 活塞式 压力计 0.05级 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.6.28 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准，抽5台测量设备，经查其检定、校准证书 ，溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年 10月 15 日~ 10月 16 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表