编号：0191-2020

不符合项报告

企业名称：宁波市北仑区霞浦东海仪表厂 不符合报告编号：01

企业下属部门: 品质科 陪同人员: 邵萍萍

不符合事实描述： 检查品质科提供的《测量过程及控制一览表》，未识别出“浮子流量计示值误差检定过程”。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.2.2 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

编号：0191-2020

不符合项报告

企业名称：宁波市北仑区霞浦东海仪表厂 不符合报告编号：02

企业下属部门: 生产车间 陪同人员: 邵萍萍

不符合事实描述： 检查生产车间在用的出厂编号 2821807，0-150mm/0.02mm游标卡尺未列入测量设备台帐管理且未送检。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1 条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：