编号：0192-2020

| 企业名称 | 锐捷智创(浙江)机械科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 陈婧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质管科 | 带表卡尺 | HM109693 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.9.28 | √ |
| 质管科 | 带表卡尺 | CJ700657 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.9.28 | √ |
| 质管科 | 带表卡尺 | GK11169032 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.9.28 | √ |
| 质管科 | 带表卡尺 | EG205308 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 宁波市计量测试研究院 | 2020.9.28 | √ |
| 质管科 | 外径千分尺 | RJ25-01 | （25-50）mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 浙江弘志计量测试有限公司 | 2020.10.16 | √ |
| 质管科 | 压力表 | / | （0-60）MPa | 2.5级 | 精密压力表0.4级 | 浙江弘志计量测试有限公司 | 2020.10.13 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建计量标准，测量设备均送计量技术机构检定/校准，抽6台测量设备，经查其检定、校准证书 ，溯源符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年 10月 17 日~ 10月 18 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表