编号：0146-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆万达机械科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王玉玲 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 车间 | 游标卡尺 | L19009 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 塞尺 | E9719 | （0.02~1.0）mm | ±0.0001mm | 卧式测长仪 U=0.3μm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 水平尺 | STHT43087 | 1m | U =0.05mm，k =2 | 量块4等 条式水平仪 MPE≤4.5% 刀口直角尺 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 压力表 | 19090087 | （0-4） Mpa | 1.6级 | 便携式压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 压力表 | 19070125 | （0-10）Mpa | 1.6级 | 便携式压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 外径千分尺 | A171137 | （25-50）mm | ±0.01mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 绝缘电阻表 | 12617011 | ZC11D | 10级 | 数字高压表 可调式高阻箱 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 车间 | 压力表 | 19090056 | （0-4） Mpa | 1.6级 | 便携式压力表校验仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.09 | √ |
| 审核综合意见： 公司未建立最高标准，测量设备送至深圳华科计量检测技术有限公司，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核员签字： 部门代表签字： 审核日期： 2020 年 10 月14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |