编号：0146-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆万达机械科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:

不符合事实描述： 查《计量确认明细表》外径千分尺（25-50）mm，质检部未提供计量确认过程记录，不符合GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款“……应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003标准中 7.1.4条款_计量确认过程记录___ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√不符合7.1.4测量设备 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页