[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号0103-2020
现场审核记录

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司     
审核员：    吴林松                    审核日期：2020年 10 月20日  ~  10 月21 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。
	6.1.1人员的职责 
	企业通过Q/XGSJ 2G020—2020《计量职能管理程序》和Q/XGSJ 2G018—2020《测量管理手册》中规定了各类人员在体系中的职责。
	人力资源部
	

	2
	企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？

培训实施情况

企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。

企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。
	6.1.2能力和培训 
	企业编制了Q/XGSJ 2G022—2020《计量人员管理程序》，包含人力资源管理流程图，人力资源部已制定2020年各类人员培训计划(包括内审员培训)。人力资源部负责操作人员能力评价。

查：2020年7月16日由品质管理部组织的“测量管理体系文件及相关知识”培训，有培训计划、人员签到名单、培训记录。
查：无损检测人员技术资格证书，证书编号：32087160670UT，姓名：王朋，方法：超声波，产品门类：焊缝，有效期：2025年08月25日，颁发机构：中国机械工程学会无损检测学会，

查：焊工人员国际焊工证，证书编号：2020-000153，姓名：李响，有效期：2023年06月28日，颁发人：朱民。
	人力资源部
	

	3
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	企业编制的Q/XGSJ 2G018—2020《测量管理手册》中规定了公司的计量方针及八项质量目标，并对质量目标进行了分解
查：制造中心结构分厂2020年（3-9）月份的计量工作质量目标考核结果，符合要求。
	制造中心
	

	4
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	企业编制了Q/XGSJ 2G018—2020《测量管理手册》和测量管理程序文件，文件现行有效且已受控。

查：制造中心（结构分厂）编号为X62611.02.5.1《五节臂结构操作指导书》，公司采用线上MES系统下发文件并受控，现行有效。
	制造中心
	

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了Q/XGSJ 2G034—2020《计量软件管理程序》，编制了《测量设备所用的软件明细表》。

查：制造中心结构分厂，编号为180805UT158Y超声波探伤仪，在线检测控制软件已识别并确认。
	制造中心
	

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等
	6.2.3记录
	企业编制了Q/XGSJ 2G023—2020《计量记录管理程序》。

查：制造中心（结构分厂）《结构分厂零部件制造过程控制记录卡》，编号：J22-003，有管理编号，有检验依据，图号：C5862.02.5.1A，记录清楚无涂改。工位长：周玉柱、李响、许良超、付敦洋，工段长：刘祖乾。
查：原材料《钢板检验记录》，产品型号：Q620，有管理编号，有检验依据：技术协议编号：ZXQ19037，记录清楚无涂改。检验员：伏超。检验日期：2020.4.11。

查：制造中心（涂装分厂）《零部件涂装质量过程记录表》，编号：J24-004，有管理编号，有技术文件，图号:ZYZD0000004076，记录清楚无涂改。工段长：许珂。日期：2020.9.8
查：制造中心（装配分厂）《XZS5351THBZ(HB52V)混凝土泵车整机调试检验记录》，编号：JYJL0000019617,有管理编号，有技术文件，图号:JYZY0000004665，记录清楚无涂改。检验结论：合格，调试人员：常攀攀，检验人员：祖力，日期：2020.5.21
	制造中心
	

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业编制了《测量设备台账》已对测量设备进行A、B、C分类管理。监视和测量设备台帐共1219台，其中强制检定计量器具4台，A类计量器具4台，B类计量器具1054件，C类计量器具161台，测量设备均送法定计量检定机构检定校准。

查：制造中心（装配分厂），编号为900799H扭力扳手，证书编号：03LJ20201667,检定日期：2020.09.09，检定结论：符合4级，有效期：2021.09.08。有计量确认合格标识。

查：制造中心（结构分厂），编号为：180805UT158Y超声波测厚仪，证书编号：D1GG20201181，校准日期：2020.04.10。有计量确认合格标识。

查：制造中心（结构分厂），编号为：13308E0118，焊机电量测试仪，未张贴计量确认合格标识，不符合6.2.4标识的要求，经核实该测量设备已校准，证书编号：04DX20201580，校准日期：2020.05.19，校准周期1年，有效期内。
现场测量设备无特殊环境要求。
	制造中心
	次要
不符合项02

	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别427个测量过程,其中一般测量过程3个，关键测量过程5个，重要测量过程419个。其中《材料成分（C含量）检测过程》、《漆膜(底漆)厚度检测过程》编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。
	制造中心
	

	9
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了Q/XGSJ 2G032—2020《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程、发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。
	制造中心
	

	10
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	企业编制了Q/XGSJ 2G033—2020《纠正与预防措施控制程序》，品质管理部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。查：企业2020年内审报告，共发现3项不符合，针对发现的不符合，企业进行了原因分析，并提出了纠正措施，并按规定时间进行整改。 
	制造中心
	

	11
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业不是重点能耗单位，主要消耗电，2020年1-9月消耗电、水、天然气、柴油约合4312.14吨标准煤。企业配备了一级水表4块，准确度等级均为0.5级；一级电能表1块，准确度等级为0.5S级，二级电能表7块，准确度等级均为0.5级，由供电公司管理；天然气流量计2块，准确度等级均为0.5级。符合GB17167-2006。
	生产制造部
	

	12
	安全、环保管理
	
	安全管理：企业注重安全生产，由具有资质的“江苏省特种设备安全监督检验研究院”对起重机、叉车进行定期检验。
查：设备代码为：427046601377820128773门式起重机定期检验报告，报告编号：XZ-QD(4270)-2020-A60250，检验日期：2020年07月20日，下次检验日期：2022年07月，检验结论：合格，检验：甘暄、赵致泽，审核：周峰，批准：王琛光。

查：设备代码为：511010002201827520叉车定期检验报告，报告编号：XZ-CD-2020-D-00601，检验日期：2020年04月21日，下次检验日期：2021年04月，检验结论：合格，检验：秦潇、黄民强，审核：苏允，批准：赵跃。
环保管理：由具有资质的江苏方正环保集团有限公司对“废气、废水、噪声”进行检测，报告日期：2020年6月22日
报告编号：FZ/H20W018，编制：朱颖，审核：刘春茹，签发：张静。

符合标准：《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单；

《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB/ 12348-2008）；
	安全环保部
	

	13
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位。

依据《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》（2019第48号）的规定，该企业的测量设备中，有4件安装在储气罐上的压力表属强制检定的测量设备。均按照计划按时送检。符合强检要求。

企业非定量包装产品。
	安全环保部生产制造部
制造中心
	


 8 / 11

