编号：0096-2018-2019

| 企业名称 | 北京华厦源洁水务科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 顾海勇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 002 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 0.4级 精密压力表 | 淮安市计量测试中心 | 2020.07.07 | √ |
| 品控部 | 声级计 | 980952 | 8925 | 2级 | 声校准器 声压级U=0.17dB k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.08.18 | √ |
| 生产部 | 接地电阻测试仪 | 3041 | CJ2520 | 5级 | 电阻：Urel=5.8×10-4,k=2 电流： Urel=5.8×10-4,k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.08.18 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | 1803595 | LDG-MIK-DN65 | 1.0级 | 标准表法水流量标准装置 Urel=0.2% (k=2) | 安正计量检测公司 | 2020.08.18 | √ |
| 生产部 | 卷尺 | 82-5019 | (0-5)m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺检定装置（0.02×0.02L）mm | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.08.18 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | W187 | (0-25)mm | ±4μm | 4等量块 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2020.08.18 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送至淮安市计量测试中心、江苏银河计量检测有限公司、安正计量检测公司检定/校准。经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求，量值均可溯源至社会公用计量标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020 年10月14日 审核员签字：部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表