编号：0151-2018-2019

不符合项报告

企业名称： 通化石油工具股份有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:任丹

不符合事实描述：抽查2019.8.13内审检查表，审核条款8.2.3测量管理体系审核，审核内容描述清楚，审核记录没有描述，不符合GB/T19022-2003中8.2.3条款关于“……应记录测量管理体系的审核结果和体系的所有更改。……”的规定要求. 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003中8.2.3条款_测量管理体系审核____ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页