编号：0129-2018-2020

| 企业名称 | 北京清环智慧水务科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 硬件开发部 | 数字压力计 | Q-JL-001 | ConST811 | 0. 2级 | 数字压力表 0.05级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 硬件开发部 | 数字温湿度表 | Q-JL-002 | JR900 | ±0.6℃ ±5%RH | 精密露点仪 二级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 硬件开发部 | 数字多用表 | Q-JL-005 | VC9807A+ | DCV:±(0.1%+5) DVI:±(0.5%+4) ACV:±(0.8%+25) ACI:±(1.5%+25) | 多功能校准源 DCV:±0.005% DCI:±0.01% ACV:±0.03% ACI:±0.1% | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 硬件开发部 | 压力变送器 | Q-JL-010 | DG1300-GY-A-2-0.1/SZ | ±0.2kPa | 数字压力表 0.05级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 硬件开发部 | 温度变送器 | Q-JL-011 | ST-WZPB-246S | ±0.6℃ | 二等标准铂电阻温度计 二等 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 硬件开发部 | 一般压力表 | Q-JL-018 | Y100 0-0.1MPa | 1.6级 | 数字压力表 0.05级 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 硬件开发部 | 电磁流量计 | Q-JL-019 | （3.5-50）m3/h | 0.5级 | 超声流量计 Urel=0.1% K=2 | 格恩计量检测（浙江）有限公司 | 2020年10月20日 | √ |
| 审核综合意見： 该公司测量设备送检至格恩计量检测（浙江）有限公司。查7份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年10月22日 上午至2020年10月22日 下午 (共1.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表