编    号：0068-2020

不符合项报告

企业名称：大庆市保通机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:办公室 陪同人员:

不符合事实描述： 企业有培训活动的记录，未对培训的有效性进行评价的相关记录，不符合要求。不符合GB/T19022-2003标准中 6.1.2条款“计量职能的管理者应确保提供培训以满足已识别的需要，保存培训活动的记录，评价格训的有效性并予 以记录”的规定要求。 不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.1.2条款 程序 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) _________ 企业职能部门代表（签名）_________ 日期:2020.10.16

纠正措施: 预计完成日期: 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

审核组代表签名: 日期:2020.10.16