编号：0098-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 巴氏硬度计 | 135708 | HBA-1 | U=0.8HBa K=2 | 标准巴氏硬度块 | 山东省计量科学研究院 | 2020.1.6 | √ |
| 技术部 | 数显百分表 | BT004307 | (0-25)㎜ | ±0.01㎜ | 光栅式指示表检定仪 | 山东省黄河计量研究院 | 2020.10.9 | √ |
| 技术部 | 数显百分表 | B16D2900277 | (0-50)㎜ | ±0.01㎜ | 光栅式指示表检定仪 |  | 2020.10.9 | √ |
| 技术部 | 万能材料试验机 | 161026 | WAW-600D | 1级 | 标准测力仪 |  | 2020.10.9 | √ |
| 技术部 | 电子天平 | 87239 | FA2204 | Ⅱ级 | 标准砝码 E2 |  | 2020.10.9 | √ |
| 技术部 | 游标卡尺 | K16F245515 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块 5等 |  | 2020.1.2 | √ |
| 技术部 | 数显千分尺 | 1603103 | （0-25）mm | ±0.004mm | 量块 4等 |  | 2020.1.2 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备送至山东省黄河计量研究院检定、校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年10月19 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |