编号：0098-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 综合部 陪同人员:秦赫艺

不符合事实描述： 综合部未对山东省黄河计量研究院的资质、授权范围进行评价。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: - 1、立即收集相关材料对山东省黄河计量研究院的计量能力进行确认； 2、对计量技术管理相关人员进行培训。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭 审核组代表签名: 日期:

可另附页