不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430□EMS■OHSMS Q:监查1,O:监查1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南京永腾医疗技术开发有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 韩永成 |
| 不符合事实描述: 公司未提供钢卷尺、游标卡尺的校准记录，不符合要求。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2020-11-23 日 期： 2020-11-23 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 公司未提供钢卷尺、游标卡尺的校准记录，不符合要求

纠正情况： 安排相关人员联系检验。

原因分析： 相关人员对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款相关要求内容及监视和测量设备管理知识培训不到位，导致未按期进行送检。

纠正措施： 组织相关人员进行ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款知识培训。 预定完成日期：

举一反三检查情况： 检查管理体系其他环节是否有类似事件发生，经检查，无类似不符合发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 实施有效。 验证人： 日期：

受审核方代表：               日期: