编号：0080-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆亿源石油科技开发有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员: 徐占有

不符合事实描述： 查质量部内部顾客满意率调查情况，未能提供相关记录，不符合GB/T19022-2003标准8.2.2条款“计量职能应就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息……。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准8.2.2 顾客满意。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页