编号：0078-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 大庆百世圣科石油科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检部 陪同人员:

不符合事实描述： 抽查《服务方评定记录表》中质检部未对外部服务方：“黑龙江建材与环境计量站”的检定/校准资质能力进行有效性评价。不符合GB/T19022-2003标准6.4条款外部供方中，关于：“应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。应保存外部供方提供产品或服务的记录”。的规定要求， 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.4条款 外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页