测量设备溯源抽查表           编号：0017-2019-2020

| 企业名称 | 太重榆液长治液压有限公司 |  |  |  |  | 审核员 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 88.9.708 | (0～2.5)MPa | 0.25级 | 数字压力计标准装置0.05级 | 山西省长治市质量技术监督检验测试所 | 2020.06.02 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 1723 | (5.12～100)mm | 5等 | 四等量块标准装置 4等 |  | 2020.05.21 | √ |
| 质量管理部 | 量块 | 005128 | (0.5～100)mm | 4等 | 三等量块标准装置 3等 |  | 2020.05.21 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 89.4.455 | (0～6)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 |  | 2020.06.02 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 88.11.518 | (0～1.6)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 |  | 2020.06.02 | √ |
| 质量管理部 | 精密压力表 | 302 | (0～40)MPa | 0.4级 | 数字压力计标准装置0.05级 |  | 2020.06.02 | √ |
| 质量管理部 | 洛氏硬度计 | 0369 | HR-150A | U=0.7HRC K=2 | 标准洛氏硬度块 1等 | 山西省计量科学研究院 | 2020.07.16 | √ |
| 质量管理部 | 数显显微硬度计 | 603 | HVS-1000 | Urel=2.6% K=2 | 标准显微维氏硬度块 1等 |  | 2020.07.16 | √ |
| 审核综合意見： 企业已建立了指示量具检定装置，卡尺量具检定装置，精密压力表标准装置，测微量具检定装置四套计量标准器，已通过山西省长治市屯留县市场监管局计量标准考核，取得了计量标准考核证书，所有标准器均有有效期内的检定/校准证书。生产过程检验、测量设备：数显显微硬度计、洛氏硬度计也有效期的检定/校准证书。抽查8台测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年10月27 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |