编号：0017-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 太重榆液长治液压有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量管理部 陪同人员:吴君丽

不符合事实描述： 未见到吴君丽、闫峰2020年度测量管体系内审员培训记录。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.1.2 能力和培训 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.10.27

纠正措施: 立即安排二名内审人员参加测量管体系内审员培训。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.10.27

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

不符合项报告

企业名称： 太重榆液长治液压有限公司 不符合报告编号：02

企业下属部门:生产管理部 陪同人员:吴君丽

不符合事实描述： 未见到《能源计量器具台账》。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.3.1 测量设备 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.10.27

纠正措施: 立即制定《能源计量器具台账》。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.10.27

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期: