编号：0079 -2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 山西紫金矿业有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 孙保健 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合× |
| 技术中心 | 原子吸收分光光度计 | 33 | Z-2000 | Ⅱ级 | 原子吸收分光光度计检定装置 | 山西省忻州市质量技术监督检验测试所 | 2019.9.30(有效期两年) | √ |
| 技术中心 | 电子天平 | 1125423233 | AB135-S | 级 | 天平检定装置U=0.003mg～2×102g（K=2） | 山西省计量科学研究院 | 2020.8.4 | √ |
| 技术中心 | 电子汽车衡 | 05102172 | SCS-150 | Ⅲ级 | 非自动衡器标准装置 M1 等级 | 山西省忻州市综合检验检测中心 | 2020.07.02 | √ |
| 技术中心 | 可见分光光度计 | 1605101 | 722N | Ⅱ级 | 紫外可见分光光度计检定装置波长：U=（0.1～0.3）nm（K=2）透射比：U=（0.2～0.5）%（K=2） | 山西省计量科学研究院 | 2020.08.05 | √ |
| 技术中心 | 电子称 | 无 | SCS-60 | Ⅲ级 | 非自动衡器标准装置 M1 等级 | 山西省忻州市综合检验检测中心 | 2020.07.02 | √ |
| 采矿厂 | 全站仪 | HF1315 | ES-602G | Ⅱ级 | 全站仪检定装置U=0.3"（K=2） | 北京航天计量测试技术研究所 | 2020.9.27 | √ |
| 采矿厂 | 全站仪 | 2153752 | ZT30R | Ⅱ级 | 全站仪检定装置U=0.3"（K=2） | 北京航天计量测试技术研究所 | 2020.9.27 | √ |
| 审核综合意見： 该企业未建立计量标准，所有测量设备全部送至山西省计量科学研究院、山西省忻州市质量技术监督检验测试所、北京航天计量测试技术研究院，繁峙县检验测试所溯源，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年 10月29日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |