编号：0103-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 陕西福兰特汽车标准件有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量管理部 陪同人员:刘娜娜

不符合事实描述： 查，未对编号：ZH1809707的精密型盐雾喷雾试验箱，经2019年10月31日，国防科技工业6114二级计量站的《检测报告》进行计量确认。 不符合认证审核准则条款号：__GB/T19022-2003 7.1.1 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立即安排对该测量设备进行确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页