编    号：0201-2020

不符合项报告

企业名称：江苏晨光波纹管有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 办公室 陪同人员:

不符合事实描述： 办公室没有对提供测量设备检定校准的姜堰区产品质量综合检验检测中心进行合格供方评价，不符合GB/T19022-2003标准中 6.4条款 外部供方 “应根据外部供方满足文 件规定要求的能力对其进行评价和选择。应规定选择、监视和评价的准则并形成文件，并记录评价结果。”的规定要求。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准的6.4条款 外部供方 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企 业职能部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 预计完成日期:__________ 纠正措施实施部门代表签名: 审核员确认签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期: