编号：0205-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏百事得波纹管有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:陆玉宝

不符合事实描述： 质量部提供编号为BSD/QD6.1-03《合格供方名录》中，缺少对外部服务方 姜堰区产品质量综合检验检测中心的有效性评价记录。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中6.4条款“……应保存外部供方提供产品或服务的记录”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 /ISO10012：2003标准中 6:4外部供方 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期: 2020 年 10 月 28 日

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期： 年 月 日

可另附页