编号：0206-2020

不符合项报告

企业名称：江苏百新波纹管有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质检科 陪同人员:方世峰

不符合事实描述：在光谱试验室，质检科未能提供温湿度记录。不符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012：2003标准中6.3.2条款“……应监视和记录影响测量的环境条件。根据环境条件所进行的修正应予以记录并用于测量结果。”的规定要求。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准中6.3.2条款 环境 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.01

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页