[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


编    号：0167-2018-2020
审核员现场审核记录

企业名称：江苏凯泉泵业制造有限公司  
审核员：  吴素平                                  审核日期：2020年11月02日  

	序号
	审核内容
及抽样要求
	对应的
标准条款
	审核记录

及说明
	审核
部门
	是否列入
不符合项

	1
	企业内审和管理评审情况？
	8.2.3测量管理体系审核

5.4管理评审
	企业每年进行一次内审，于2020年10月17日组织了公司测量体系内审工作，对公司四个部门及生产车间进行了全要素的审核，测量管理体系未发现一般不符合项；2020年10月23日进行了管理评审，会议由公司总经理俞言芳主持，公司管代邰秀军汇报了体系运行实施及完成情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。
	技术
质量部
综合办

	否

	2
	企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？
	8.3不合格控制
	上年对企业监督审核中未发现不符合项。
	技术
质量部
	否

	3
	查找企业在产技术质量部量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。
	5.2以顾客为关注焦点
	公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。
	技术
质量部
综合办
	否

	4
	管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。

	5.3质量目标
	查《管理手册》规定了公司的管理方针及测量管理体系5项质量目标与管理方针一致。有具体指标可测量，企业规模较小，未分解，规定每半年由综合办统计考核，今年已统计，均达标，符合GB/T 19022-2003标准要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。
	技术
质量部
综合办
	否

	5
	为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视)

	7.1计量确认
7.2测量过程
7.3.1不确定度评定
8.2.4测量管理体系的监视
	企业从去年监审以来，一年内未增新测量过程：检查了已识别的原材料检验（尺寸检测、性能检测）、生产过程质量控制、出厂检验（产品性能检测）等50个测量过程，企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，在有效期内，并进行了计量验证，验证方法正确；测量过程经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；抽查消防泵盖内径尺寸测量过程，详见消防泵盖内径尺寸测量过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《消防泵盖内径尺寸测量过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。
企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《消防泵盖内径尺寸测量过程监视统计记录表》及《消防泵盖内径尺寸测量过程质控图》。
	技术
质量部
	否

	6
	企业如何实现测量管理体系持续改进？ 
	8.4改进
	企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。
	技术
质量部
	否

	7
	强制检定
	计量法制要求
	公司无强制检定器具，抽查技术质量部质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 
	技术
质量部
	否

	8
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于公司产品招投标。


	技术
质量部综合办
	否

	9
	组织机构及资质的变更情况
	
	企业的资质及组织机构无任何变更。
	综合办
	否


 2 / 2

