编号：0195-2020

不符合项报告

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 刘昌友 陪同人员:

不符合事实描述： 在储运运行部发现： G201罐雷达液位12.389米，罐量为2845.958t，计量员现场实测液位12.350米，罐量为2836.987t，与封罐量差异0.32%、雷达液位计与人工检尺差异39mm，测温没有按国标《石油和液体石油产品温度测量》上中下三点温度的平均值计算，没有采用便携式电子温度计测温。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003 7.2.3条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √ ； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名:审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页