编号：0195-2020

不符合项报告

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 不符合报告编号：02

企业下属部门: 物资采购中心 陪同人员:

不符合事实描述： 查化工品库房和危化品库房，无计量器台帐，出厂编号B525086020的电子秤和编号562-AT-00005的气体检测报警仪，无检定证书。 不符合认证审核准则条款号：____7.3.2___________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_____； 审核员(签名)_____ ______ 陪同人员(签名)____ _____ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：

可另附页