不 符 合 项 报 告                                      No：01

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 南京优越三维科技有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 张元倚 |
| 不符合事实描述: 计量设备（游标卡尺）未能提供检定报告。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 计量设备（游标卡尺）未能提供检定报告。

纠正情况： 已联系送检中心，送检计量设备。

原因分析： 对GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款不够熟悉，导致计量校准设备（游标卡尺、万用表）未能提供检定报告。

纠正措施： - 已联系送检中心，送检计量设备。 - 对相关人员进行GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015培训。 预定完成日期：2020.10.31

受审核方纠正措施有效性的验证： - 提供特种设备检测报告； - 提供培训记录 验证人： 日期：

受审核方代表：               日期