不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS ■EMS ■OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 福建美尚智能家具制造有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 生产部 | 陪同人员 | 周红萍 |
| 不符合事实描述: 1、审核期间未见储气罐的压力表的校准报告； 2、未见叉车年检证明； 3、未见员工体检报告； 4、库房门口处，一支灭火器失效； 5.未提供产品第三方检测报告 上述事实不符合： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.3 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1 条款 GB/T 45001-2020 idtISO45001：2018标准 8.1 条款相关要求 不符合性质：□严重 一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 1、审核期间未见储气罐的压力表的校准报告； 2、未见叉车年检证明； 3、未见员工体检报告； 4、库房门口处，一支灭火器失效 5.未提供产品第三方检测报告

纠正情况：

原因分析：

纠正措施： 预定完成日期：

举一反三检查情况：

受审核方纠正措施有效性的验证： 验证人： 日期：

受审核方代表：                                        日期