编号：0127-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 山东华冠能源技术有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产技术部 陪同人员:张伟

不符合事实描述： 查生产技术部生产车间使用的测量设备编号为1287，测量范围为（0-150）mm的游标卡尺，未粘贴计量确认标识。 不符合认证审核准则条款号：________6.2.4标识 _ 不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ； 审核员(签名) 陪同人员(签名) 企业部门代表（签名） 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页