编号：0074-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 质量部 陪同人员:邱晨

不符合事实描述： 企业对新增加的校准机构“宝鸡市宝石石油量规检测中心”，未能提供此家的《外部供方评价记录》。 不符合认证审核准则条款号： GB/T 19022-2003 标准6.4条款的要求。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页