编  号：0063-2017-2020

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 熔体流动速率测试 |  |  |  | 企业部门 | 技术质量部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M | GB/T 3682.1-2018标准规定： 温度控制器分辨率0.1℃ 时间测量允差±0.1s 分析天平最大允差±1mg. |  |  | 导出计量要求 | 最大允许误差 |  | 配备的测量设备满足 标准规定 |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  | 其他要求 |  |  |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  |  | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| - 熔体流动速率仪 (温度控制器、 时间控制器) |  |  |  | (常温-400) ℃ 0-24h |  | 分辨率0.1℃ ±0.1s |  |  |  |  |
| - 分析天平 |  |  |  | 0-200g |  | ±0.1mg |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  |  | MS/DL-GL-06 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  |  | GB/T 3682.1-2018 |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  |  | 常温及（20±2）℃（分析天平） |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  |  | 陈志远 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 1. 测量过程控制规范编制满足要求。 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控。 3. 测量过程不确定度评定方法正确。 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求。 5.测量过程监视是否在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2020 年12月08日    审核员：               企业部门代表：