编号：0048-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：1

企业下属部门: 炼油厂三联合 陪同人员:

不符合事实描述：抽查炼油厂三联合聚丙烯包装厂房用于校验定量包装秤的标准砝码，未粘贴计量确认标识且锈蚀严重，其中1号砝码已经破损。 不符合认证审核准则条款号：_______GB/T 19022-2003标准_6.3.1条款_____________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页