编号：0048-2016-2020

不符合项报告

企业名称： 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司 不符合报告编号：3

企业下属部门: 炼油厂一联合 陪同人员:

不符合事实描述：抽查炼油厂一联合原油入厂计量测量过程（流量计设备编号FIQ-1001）、送二联合汽油计量测量过程（流量计设备编号FIQ8007）、二联合对送出装置的MTBE产品计量测量过程、水汽车间对入厂的用于贸易交接水计量等测量过程均未识别。 不符合认证审核准则条款号：____GB/T 19022-2003标准_7.2.2条款_____________________________ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合___√____； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页