编号：0117-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 山东百世通塑胶制品有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:尹磊

不符合事实描述： 查生产部对新增的外部校准机构（山东普测检测技术有限公司）的资质未进行评价。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003 条款6.4条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√_； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页