编号：0164-2020-AA

不符合项报告

企业名称：上海济辰水数字科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 技术开发部 陪同人员:张侃

不符合事实描述： 查：技术开发部编号：PC2810秒表未溯源。 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准7.3.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期：