[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


                     现场审核记录              编号0164-2020-AA
企业名称：上海济辰水数字科技有限公司    
审核员：尹彩侠                        审核日期：2020 年10月27 日  ~10月28日上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式。
	5.1 计量职能
	企业通过JCCL-CXWJ01-2020《计量职责管理程序》和JCCL-SC—2020《测量管理体系手册》中规定了各类人员在体系中的职责。
	技术开发部、安装部

营销部
运维部
	否

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。
	5.3质量目标
	技术开发部负责公司测量管理体系的建立和目标的制定，查JCCL-SC—2020《测量管理手册》，规定了公司的计量工作方针4项计量工作方针及质量目标，已分解到各部门。
	技术开发部、
	否

	3
	企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？
	6.2.1程序
	程序文件及相关国标、企标、现场工艺文件、操作规范已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。

查：公司JCCL-SC—2020《测量管理手册》、《测量管理程序文件》、公司企业标准GBT12452-2008《企业水平衡测试通则》、GY-JC-403《智慧用水管理系统控制箱》等
符合文件管理要求。
	技术开发部
	否

	4
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业编制了JCCL-CXWJ07-2020《软件管理程序》，企业没发现测量软件 


	技术开发部
	否

	5
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等
	6.2.3记录
	企业编制了JCCL-CXWL08-2020《记录管理程序》。

查：变压器（开关电源）检验记录，编号：JL-JC-005，有管理编号，有检验作业指导书，编号：ZD-JC-502,记录清楚无涂改。检验员：丁超群，检验日期：2020.06.19
查：控制箱绝缘性检验记录，有管理编号JL-JC-203，有检验依据：有检验作业指导书，编号：ZD-JC-502，记录清楚无涂改。检验员：丁超群。检验日期：2020.07.18。

查：衬板检验记录，记录编号：JL-JC-101, 有检验作业指导书，编号：ZD-JC-502，记录清楚无涂改，检验员：丁超群，检验日期；2020.09.04.


	技术开发部
	否

	6
	测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识
	6.2.4标识
	查：钢卷尺，出厂编号；0807054，规格：（0-3）m校准日期，2020.10.12，有确认合格标识；

查：绝缘电阻表，出厂编号；K09200704002,检定日期；2020.09.25有确认合格标识。
	技术开发部
	否

	7
	企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求 
	6.3.1测量设备
	企业编制的JCCL-CXWJ10-2020《测量设备管理程序》规定了测量设备管理要求，由技术开发部管理。企业规定了元器件进厂检测和部件检验等的测量设备列入台账管理，企业编制了《计量器具管理台账》共有4件测量设备，其中A类1件，B类管理3件。

查：钢卷尺，出厂编号：0807054，型号：（0-3）m

校准日期：2020.10.12，证书编号：J20211S00410;

查；手摇式绝缘电阻表，出厂编号：200800526，型号：ZC25B-3,检定日期；2020.09.25，证书编号；D20128S00012
测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。符合要求。
	技术开发部
	否

	8
	使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？


	6.3.2环境
	企业编制了JCCL-CXWJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。目前现场无特殊环境要求,不需修正。
	技术开发部
	否

	9
	企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。
	7.1.1计量确认总则
	    企业的JCCL-CXWJ13-2020《计量确认管理程序》对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。
	技术开发部
	否

	10
	企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？
	7.1.2计量确认间隔
	企业编制的JCCL-CXWJ14-2020《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 
	技术开发部
	否

	11
	计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？
	7.1.3设备调整控制
	企业编制的JCCL-CXWJ14-2020《计量确认间隔管理程序》中规定了对测量设备的计量确认的管理控制要求，规定对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。
	技术开发部
	否

	12
	计量确认过程记录应证明每台测量设备是否满足规定的计量要求
	7.1.4计量确认记录
	查；钢卷尺测量设备计量确认记录表，编号；20JC611A,文件编号；ZD-JC-502.1验证方法；准确度比较法，验证结果；通过，验证人；丁超群，审核人；张侃；验证日期；2020.04.03

查；万用表测量设备计量确认记录表，编号；20JC613A,文件编号；ZD-JC-502.1验证方法；准确度比较法，验证结果；通过，验证人；丁超群，审核人；张侃，验证日期；2020.04.03符合标准要求
	技术开发部
	否

	13
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	企业编制的JCCL-CXWJ16-2020《测量不确定度程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了控制箱衬板尺寸测量不确定度报告，不确定度评定方法正确，见《测量不确定度评定报告》。
	技术开发部
	否

	14
	企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。检定校准单位为上海市质量监督检验技术研究院等，量值溯源符合要求。

查；技术开发部PC2810秒表没溯源到国家计量机构，不符合标准7.3.2溯源要求

详见《测量设备溯源抽查表》。
	技术开发部
	01

	15
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业编制了JCCL-CXWJ02-2020《顾客满意度管理程序》，营销部、运维部采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，满足要求。 
	营销部

运维部
	否

	16
	企业发现任何不合格如何采取措施？

不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？
	8.3不合格控制
	企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。

企业对不合格测量设备的控制已在JCCL-CXWJ19-2020《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量设备，满足要求。 
	技术开发部
	否

	17
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司编制了JCCL-CXWJ10-2020《改进管理控制程序》文件，覆盖纠正和预防，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。
	技术开发部
	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167-2006
	企业是重点能耗单位，主要消耗电，2020年1-9月消耗电5282度。符合GB17167-2006。
	总经办
	否

	19
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	查：相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。

相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。
	技术开发部、安装部、营销部、运维部
	否


 4 / 5

