编号：0098-2017-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏海威塑业科技有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生技部 陪同人员: 吴娟

不符合事实描述： 查：生产车间储气罐上使用的1.6级压力表（0~1.6）MPa，编号：181210702，2020年7月01日已检定合格，没有粘贴计量确认合格标识。 - 不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4标识条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合__√___； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页