编号：0226-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 江苏天宇石化冶金设备有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门: 生产部 陪同人员:陈玲

不符合事实描述： 抽查生产部（焊条库），一台出厂编号1506093，型号HD101A-3电热鼓风烘箱上计量标识为“合格证”未按标准要求转换成“计量确认合格证”。 不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 审核组代表签名: 日期:

可另附页