编号：0193-2019-2020

不符合项报告

企业名称： 陕西建科方圆汽车零部件有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量管理部 陪同人员:罗超

不符合事实描述： 编号：200610 平板（1200～800）mm没有列入计量器具台账。 不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003条款6.3.1 测量设备__ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合√； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.1

纠正措施: 立即把编号200610平板（1200~800）mm计量器具台账进行管理。 企业部门代表签名: 审核员签名: 日期:2020.11.1

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页