不 符 合 项 报 告（01）

| 审核领域及类型 | ■QMS □EMS □OHSMS ■FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 四川省惠集优供应链管理有限责任公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质管部 | 陪同人员 | 罗士玲 |
| 不符合事实描述: 2020-11-04查监视测量设备管理时发现: 没有证据表明正在使用的电子台秤（型号：ACS-30）、冷 冻库数显温度计、车载温度计进行了定期的校准。 上述事实不符合：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5 条款 ■ ISO22000:2018 标准 8.7 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款 □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 该企业已对未定期检定的计量器具进行了送检，进行了原因分析，为避免下次遗忘，制订可《计量器具周检计划》，本不符合可以关闭。 审核员： 张静 日期：2020-11-9 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 2020-11-04外审审核中发现电子台秤、冷冻库数显温度计，车载温度计未进行校准。

纠正情况： 纠正：立即对上述设备进行送检。

原因分析： 相关人员在对计量设备送检时，遗漏造成。

纠正措施： - 制定相关设备的周期检定计划。 - 对相关人员进行培训。 预定完成日期：2020年11月9日

举一反三检查情况： 对公司所有仪器进行排查，未发现上述类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证： 通过对现场使用仪器与周期检定计划的核对，以及对检定证书的核查。已整改到位。 验证人：罗世玲 日期：2020年11月9日

受审核方代表：吴莉                                            日期：2020-11-06

不 符 合 项 报 告（02）

| 审核领域及类型 | □QMS □EMS □OHSMS ■FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 四川省惠集优供应链管理有限责任公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质管部 | 陪同人员 | 罗士玲 |
| 不符合事实描述: 2020-11-04在常温库现场审核时发现：没有看到按照前提方案的规定对防虫害控制的措施。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 ■ ISO22000:2018 标准 8.2条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 该企业已在库房现场安装了灭蝇灯和鼠笼，进行了原因分析，对有关人员进行了虫害控制的培训，建立了《虫鼠害控制检查记录》，本不符合可以关闭。 审核员： 张静 日期： 2020-11-9 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 2020-11-4日外审审核中在常温库现场，没有看到按照前提方案中规定对防虫害控制的措施。

纠正情况： 常温库工作人员立即采取防虫害控制的措施。

原因分析： - 相关人员对ISO20000:2018标准8.2条款理解不够造成。 - 对前提方案PRP内容理解不透造成。

纠正措施： - 对相关人员进行培训。3、增加《虫鼠害控制检查记录》表，每个月进行一次； - 对前提方案进行培训。 预定完成日期：2020-11-06

举一反三检查情况： 再次对常温库现场进行和其它相关仓库进行核查，无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证： 对常温库进行检查，已在仓库门口放置了捕鼠工具，在仓库内放置了粘鼠贴。编制了《虫鼠害控制检查记录》表。 验证人： 罗世玲 日期：2020-11-06

受审核方代表：吴莉                                            日期：2020-11-06

不 符 合 项 报 告（03）

| 审核领域及类型 | □QMS ■EMS ■OHSMS □FSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 环境管理体系：初次认证第（二）阶段 职业健康安全管理体系：初次认证第（二）阶段 食品安全管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 四川省惠集优供应链管理有限责任公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质管部 | 陪同人员 | 罗士玲 |
| 不符合事实描述: 现场审核时发现：保鲜库未配备安全开门内部打开的安全装置，冷冻库的内部开门安全装置损坏，无法使用。没有证据表明对安全装置进行了定期的点检。 没有证据表明对仓库现场配备的灭火器进行了定期的点检。 上述事实不符合：□ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: ☑ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准8.1条款 ☑ GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018标准 8.1 条款 □ OHSAS 18001：2007标准条款相关要求 不符合性质：□严重 ■一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 日 期： 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 该企业已对保鲜库和冷冻库均安装了内部开门装置，进行了原因分析，对有关人员进行了职业健康安全的培训，建立了《安全装置检查记录》，本不符合可以关闭。 审核员： 张静 日期： 2020-11-9 |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 2020-11-4日外审审核中发现保鲜库未配备安全开门，内部打开的安全装置，冷冻库的内部开门安全装置损环，无法使用。及没有证据表明对仓库现场配备的灭火器进行了定期的点检。

纠正情况： - 立即在保鲜库内部增加开门的安全装置；3、对灭火器进行了点检，并做好记录。 - 对冷冻库的内部开门安装置进行更换；

原因分析： - 相关人员未定期对安全装置，进行检查造成； - 相关人员未在危险源识别清单中，对识别出上述危险源造成； - 对灭火器进行了点检，未保存好相关记录造成。

纠正措施： - 对相关人员进行培训；2、修改危险源识别清单，增加上述危险源； - 3、增加《安全装置检查记录》，每天检查一次；4、把灭火器的点检，列入设备保养计划中，定期进行点检并做好相应的点检记录。 预定完成日期：2020-11-06

举一反三检查情况： 对其它设备及相关措施进行检查，未发现其它安全隐患。

受审核方纠正措施有效性的验证： 已在保鲜库中，增加了安全装置；对冷库中的安全装置进行了更换；对灭火器进行了点检。 验证人： 罗世玲 日期：2020-11-06

受审核方代表：吴 莉                                            日 期：2020-11-06