管理体系审核记录表1

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：管理层及安全事务代表 主管领导：廖昌亭 安全事务代表: 汪苗/彭志豹， 陪同人员： 光慧 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 王志慧 审核时间：2020年11月13日 |  |
|  |  | 审核条款： Q 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3 JQ 3.1/3.2/3.3/3.4/4.1/4.2/4.3/12.1/12.4/12.5 资质验证/范围再确认/投诉或事故/政府主管部门监督抽查情况。 |  |
| 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 | Q 4.1 4.2 JQ 3.3.1 | 现场询问总经理，公司确定了与本公司质量、环境、职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（如公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 提供了《组织内外部环境因素识别表》： 内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、运营因素； 外部环境：政治环境因素、技术环境因素、法律环境因素、社会文化环境因素、自然环境因素、竞争力； 本公司产品质量稳定，但在市场中同行也多，竞争压力大－SWOT分析：ST…… 公司管理层已确定了外部和内部因素，已经对经营环境、内外部环境进行分析并提出对策，并进行了监视和评审。实施开始时间：2020.1.10实施. 在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，识别的相关方有：顾客、政府、供应商、员工等。业务部门和相关职能部门通过日常例会、年会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。 注册地址变更为：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道以南、九龙路以西东湖高新合肥创新中心2号楼 法人变更为：朱仲飞 职业讲课安全管理体系进行转版审核，参照 GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 公司管理体系范围： EC：资质范围内电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发 组织于2020年1月10日依据ISO19001:2015、GB/T24001-2016、ISO45001:2018；GB/T50430-2017标准建立并正式实施了一体化的质量、环境和职业健康安全及其职业健康安全管理体系。同时根据自身的实际情况和标准的要求组织工作人员编制了环境与职业健康安全手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。通过对过程监测结果进行分析，公司管理体系不断改进。 确定了管理体系所需的过程，如文件与记录管理过程、合同评审过程、销售过程，并明确各过程的目标和职责，及各过程之间的衔接和影响。 出示有“《目标分解表》”对管理目标完成情况进行检查、统计、分析、记录。 提供了支持过程策划和运行的形成文件的信息。 总经理证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺，通过： a）在日常工作中通过监督、考核工作成果、定期审核及管理评审来监控质量管理体系的运行，并通过不断改进以确保管理体系的适宜性和有效性； b）在明确公司发展方向前提下制定质量方针和质量目标，并以此为公司管理体系确定宗旨、体系运行的方向和目的； c）以宣传、教育等方式在公司内推动将管理要求与行业特点、业务流程和公司的追求相融合。 d）在组织对管理体系策划时，在制定方针、目标时，要求充分考虑实现预期要求的过程中可能遇到的风险，尽可能预先备有相对完善的应对方案； e）充分调配公司各种资源，确保获得管理体系所需的人、财物、信息等资源； f）以文件传递、业绩鼓励等形式支持全体员工积极参与质量管理，并不断提高管理的有效性； g）通过管理评审监视管理体系的输出，确保期望结果的实现； h）在公司内部通过建立先进的企业文件化，提升员工为公司实现目标积极行动的意愿； i）推动针对产品和服务的改进以及针对过程和管理体系的改进； j）明确各级人员的职责范围，为其他管理者创造条件、给予支持，确保管理者在本职能领域发挥应有作用。 经充分考虑本组织特点，本组织质量、环境和职业健康安全管理方针为：安全第一、保障健康、质量为本、规范施工、减少污染、节能降耗、遵纪守法、持续改进。 公司通过各种宣传方式，将环境/安全方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在每次管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司网站、会议、宣传进行获取。 公司设置了完善的组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量、环境和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，并书面化，以实现公司管理方针和管理目标。有效进行质量、环境及职业健康安全管理体系各项活动，出示了公司管理体系职能分配表。 经与总经理交流，公司成立多年，公司积累了大量优质和长期客户；同时鉴于市场竞争激烈，加上市场大环境的变化，近年造成公司利润有所降低，公司采取做好内功，在内部加强管理的同时，提升企业资质，进一步扩大市场准入权。出示有2020年1月10日编制的《组织环境风险和机遇与应对评估分析表》明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，对识别出的风险和机遇制定有效的应对措施；并评价这些措施有效性。 如：环境风险：烟尘的排放、噪声排放，造成环境污染、职业病伤害 制定的管理措施为：关注顾客要求及国家行业法规标准的要求，了解相关环保指标；定期员工体检 环境及职业健康安全员工意识提升 安环风险：消防设施配备不足，造成环境污染、人身伤害 制定的管理措施为：1.每月进行消防设施检查、安全检查；2.定期组织人员进行安全培训；3.定期组织进行消防安全演习；4.加大违规的处罚力度。 各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。 行政部组织各部门相关人员对风险和机遇事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件，报总经理审核后确定控制措施。 公司于2020.1.10对应对风险和机遇的措施进行了评价，结果：认定各项措施正实施中，目前措施有效。 总经理负责组织制定公司的管理目标，并在公司各部门进行分解，制定时考虑了公司的质量、环境因素、危险源、合规义务及其风险和机遇。 目标; 统计方法; 考核结果. 工程一次性交验合格率100%; 产品一次检验合格品数/产品总数×100%; 100%. 顾客满意度≥90%; 质量、服务、交付期等项目分数之和/项目数×100%; 96%. 火灾发生率0; 无火灾事故发生; 0. 固体废物分类收集处置率100%; 每季度检查两次分类处理情况/2次分类处理情况×100%; 100%. 重大事故发生率0; 无重大事故发生; 0. 提供《目标分解及考核》 以上目标指标均已完成，管理方案规定了措施方法、完成时间表、责任人、资金等情况。 公司根据经生产营运行需要，配备了各岗位所需人员、经营用房屋、生产设备、监视测量设备、办公设备（电脑、打印机等）、消防器材、劳动防护用品、 经营运行资金等资源，体系建立至今，未发生资源不足影响满足客户要求的现象.企业购置办公楼， 整个办公区面积约6061.65平米，打印机、电脑、复印件、生产用设备等配备齐全。 组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。 公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。 公司于2020年1月10日依据： GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、 ISO45001:2018标准建立并正式实施了一体化的环境和职业健康安全及其职业健康安全管理体系。目前正标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。 查阅公司管理评审资料： 一、管理评审计划，评审时间：2020.6.25评审方式：会议评审 参加人员：朱仲飞（总经理）、光慧（管代）、胡鹏（经营部）、彭志豹 （工程部）、 光慧（综合部）、潘虹（采购部）、章倩倩（财务部）、汪苗（安全员）。计划中明确了评审内容和资料准备要求。 二、管理评审输入： - 质量、环境和职业健康安全方针、目标指标和管理方案的适宜性，质量、环境和职业健康安全方针是否为管理目标制定提供了框架； - 质量、环境和职业健康安全管理体系是否满 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 ISO45001:2018标准的要求； - 内部审核结果，来自相关方的意见及分析； - 公司质量、环境和职业健康安全《目标指标及管理方案》的落实情况； - 近期采取的纠正措施、预防措施状况，目前持续改进能力分析； - 可能影响公司管理体系变更情况的分析； - 有关质量、环境或职业健康安全方面的改进建议； - 合规性评价结果、事故调查、相关方反馈意见等； 以上内容可通过会上口头发言及工作总结、汇报等形式体现。 三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。 四、管理评审输出/评审结论： 1、公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件及其过程基本有效适宜，目前基本不需要大的更改，管理体系文件只有文审提出的地方更改。 2、公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标也基本适宜，目前基本不需更改。 3、公司组织结构、部门设置、职责分工，环境、安全目标指标和管理方案等方面也基本有效适宜，目前不需更改。 编制：光慧 批准：朱仲飞 2020.6.25 管理评审改进决议： 在质量、环境和职业健康安全管理体系推行运作时，还存在不少待改进之处，主要有以下几点：1.进一步加强员工的培训工作，尤其针对关键过程施工和特殊施工过程的员工培训，进一步熟悉体系文件和规范要求，作好本职工作。2.为适应公司的发展，公司管理人员的配置还应进一步予以考虑，目前一人兼多职的问题较多。 公司为实现管理体系的持续改进，充分考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，提高管理体系过程的有效性和不断提升服务的能力和质量，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。 公司目前保持平稳运行，在业务范围、产品种类、管理要求等方面没有大的变化。 查：公司营业执照（副本）（原件）：91340800MA2MRT8K1Q 安全生产许可证，编号：（皖）JZ安许证字【2016】002126；有效期：2022.06.29 资质证书（安防），编号：皖安资1081316；有效期：2022.6.30 建筑业企业资质证书，编号：D234067147；有效期：2024.01.25 经营范围涵盖认证范围。 上述资质详见附件。 体系运行期间未发生顾客的重大投诉，公司体系自运行以来，未发生环境、安全事故。 | Y |
| 质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 | Q4.3 4.4 JQ3.1 3.3 |  |  |
| 领导作用和承诺/总则 领导作用与承诺 | Q 5.1 JQ 4.3.1 |  |  |
| 制定质量方针；沟通质量方针；环境方针；职业健康安全方针 | Q 5.2 JQ 3.2.1 3.2.2 Q 5.3 JQ 4.1 4.2 4.3 Q 6.1 JQ 3.1 3.3.3 Q 6.2 J 3.2.3 3.2.4 Q 6.3 JQ 3.3.5 Q 9.1.1 J3.4 12.1 Q 9.3 JQ 12.3 12.4 |  |  |
| 组织内的角色、职责和权限；资源、作用、职责、责任和权限 |  |  |  |
| 应对风险和机遇的措施 |  |  |  |
| 质量目标及其实现的策划； 变更的策划 |  |  |  |
| 监视、测量、分析和评价 总则 |  |  |  |
| 管理评审 |  |  |  |
| 改进/持续改进 | Q 10.1 10.3 JQ 3.4.4 12.5 |  |  |
| 1、资质验证/范围再确认 2、政府主管部门监督抽查情况 3、顾客投诉和质量事故处理情况 |  |  |  |

管理体系审核记录表2

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：经营部 主管领导：胡鹏 陪同人员：光慧 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 王志慧 审核时间： 2020年11月13号 |  |
|  |  | 组织的岗位、职责权限；目标、方案；环境因素/危险源识别评价；产品和服务要求；顾客满意；运行控制；应急准备和响应； Q5.3/6.2/8.2/9.1.2；JQ4.3/3.2.3/6.1/6.2/6.3/10.7 |  |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3 JQ：4.3.4 JQ：4.3.5 | 经营部 负责人：胡鹏 查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，与胡经理沟通了解到，经营部 主要负责： —负责具体项目业务的洽谈和合同签订。 —负责与客户及时沟通，了解客户的需求和期望，不断与其达成共识，签订合作协议；及时与环保主管部门交流，跟踪项目相关的最新环保要求。 —与工程部做好工作衔接，共同制定项目工作计划，并配合后者进行资料收集、勘察和现场监测等相关工作。 —负责市场的预测、分析，开拓新业务； —负责完成公司的年度经营目标；负责合同评审和合同签订工作，确保公司的每一份合同或合同在签订前都经过评审； —按质量体系要求做好合同登记工作，及时将咨询业务传递到相关部门； —负责或顾客沟通，及时了解咨询过程中的合同执行和履约情况，根据需要，及时完善合同的修订工作。 —本部门所涉及到的环境、安全方面的管理，对本部门需要面对的风险和机遇进行识别，并对其有效性进行确认评价。 —参与综合部组织的本部门环境因素和危险源的识别 部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 JQ：3.2.3 JQ：3.2.4 | 经营部部门目标： 考核情况（2020.10.10） 顾客满意度≥90% 96% 火灾发生率0 0 固体废物分类收集处置率100% 100% 意外伤害为0 0 每季度进行一次考核，顾客满意度为每年统计一次。 目标基本实现。考核人：光慧 批准：朱仲飞 日期：2020年10月10日 | OK |
| 招投标、合同管理 | Q：8.2 JQ：6.1 JQ：6.2 JQ：6.3 | 招投标、合同管理， 查文件： 制定了《标书及合同管理程序》包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。 跟负责人沟通： 1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。 2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。 3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。 4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。 5、合同签订后，市场经营部 组织，通过会议、培训、书面等各种方式跟工程部、项目部等进行合同交底。 6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。 7、跟发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。 查记录及执行情况： 抽1：客户：岳西县公共资源交易监督管理局 项目名称：岳西县人社局人事争议仲裁庭建设项目。 合同签订时间：2020年10月15日。合同评审时间：2020年10月9日 抽2：客户：桐城市公共资源交易中心 项目名称：桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程； 合同签订时间：2019年4月22日。合同评审时间：2020年4月15日 抽3：客户：安庆市妇幼保健计划生育服务中心 项目名称：安庆市妇幼保健计划生育服务中心业务楼维修工程； 合同签订时间：2019年9月1日。合同评审时间：2019年8月30日 抽4：客户： 安庆市直机关事务管理中心 项目名称：安庆仲裁委办公楼维修工程； 合同签订时间：2020年5月8日。合同评审时间：2020年4月30日 以上合同内容有：合同签订依据、工程地点、工程内容、合同工期、质量标准、合同价款、组成合同的文件（合同协议书、中标通知书、投标书记附件、本合同专业条款、工程量清单等）词语解释、质量保证等，内容明确，有双方公司签章确认，作为了评审的依据。 2）合同评审： 签订合同前工程部织各部门，以会签的方式进行评审；评审内容主要有：承包范围及工期、质量要求及相关条款、合同价款及调整方式、预付款及进度款支付、材料设备采购相应条款、结算时限、违约责任、保修责任、法律风险、资金保障等， 最后给出评审结论， 查见以上合同评审记录，评审时间符合要求，参加评审人员包括：董事长朱仲飞、管代\综合部光慧 、工程部：彭志豹、财务部：章倩倩、经营部：胡鹏、采购部：潘虹。 3）合同交底： 合同签订后项目开工前经营部 协同工程部对项目部进行交底，交底内容有： 对工程起止日期、工程地点、工程概况、工程内容、质量标准、工程量确认方式、保修期限、甲供材料、工程量变更、竣工验收与结算等内容进行交底， 交底内容符合要求。 4）合同履约分析： 合同履约过程中市场经营部 协同工程部、综合部及机械部定期对工程进度、工程款支付、合同变更、经济签证等内容进行检查并根据检查结果进行分析。 负责人介绍，以上项目施工过程中履约情况良好，未发现不良情况发生。 合同变更：负责人介绍说：公司合同签订后几乎没有修改变更，一般都是在评审过程中反复修改，最后定稿。如有变动，以补充协议的形式附加在后面，作为对合同的补充条款。 以上合同未见变更。 | OK |
| 顾客满意度调查 | J10.7 Q9.1.2 | 现场沟通/查记录 定期向发包方发送《顾客满意率统计分析报告》、发包方的反馈等，汇总顾客满意度。 制定并执行《顾客满意度测量与分析程序》SH/QES•CX12-2020 公司通过电话，回访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，在产品交付后，发放调查表对顾客满意度进行测量。 提供空白“满 意 度 调 查 表”，调查主要内容：工程质量、施工进度、施工安全、环境影响、服务态度的满意程度。 ——抽查4份客户的满意度调查： 顾客名称：岳西县公共资源交易监督管理局 顾客名称：桐城市公共资源交易中心 顾客名称：安庆市妇幼保健计划生育服务中心 顾客名称：安庆市直机关事务管理中心 以上调查时间均为2020年5月23日 2020年共对4个顾客进行满意度调查，并进行满意度分析。 查见《顾客满意度调查分析报告》，分析出结果，达到了目标要求。符合要求。 | OK |

管理体系审核记录表3

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：桐城市体育中心全民健身活动及体育场智能化工程项目部 主管领导：项目经理 梁晨 陪同人员：光慧 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：王志慧、李伟（专家） 审核时间：2020年11月14日-15日 |  |
|  |  | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |  |
| 资源、作用、职责和权限 | Q/E: 5.3 J: 4.3 | 桐城市体育中心全民健身活动及体育场智能化工程项目部，项目经理：梁晨。 项目经理介绍，项目部机构人员组成，满足项目施工需求，见《项目管理机构组成表》，项目经理：梁晨；技术负责人：陶中鹏；安全员：光慧；质检员：彭志豹；施工员：许丁照；资料员：张倩倩。项目部具体的人员的职责、分工均在《施工方案》有明确规定，通过现场调度会、例会和安全技术交底的形式向项目部员工传达。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 J3.2 | 见项目部《目标考核表》： 火灾发生率0 对原材料进行检验100% 施工设备完好率100% 机械伤害发生率0 固废分类收集处置率100% 重大事故发生率0 经查工程部的目标及其完成情况：考核已完成。 查到“2020年度各部门管理目标及实现情况考核表”，对项目部目标进行了考核，已按策划要求实施目标完成情况考核,其中逐项记录了目标的完成情况，考核结果质量目标均已完成。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 J7.1-7.3 | 该项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，由项目部根据项目需求，提出机械设备购置申请，项目部设备员建立备台账，查见该项目《设备台账》：服务器、交换机、路由器、电脑、相应开发软件、打印机、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺、网络测试器、对讲机、压线钳、网络打线钳等，同时查到《设备维护保养记录》，见对网络测试器、服务器、交换机、路由器、电脑等施工设备做出维护保养，有保养人及验收人签字。基本充分，可以满足工程施工的需要 无特种设备： 环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器；安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。 查到“机械设备、器具进场验收表”，内容包括机械单位、机械名称、技术状况、整改情况、检验意见等，抽查了网络测试器、服务器、交换机、路由器、电脑等设备验收记录。目前基础设施设备良好，满足工作要求。 | 符合 |
| 工作环境 | Q7.1.4 J10.5.1 | 现场观察：项目部办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了灭火器、电话、电脑、打印机等；项目部办公区有施工质量要求标志、 注意施工环境和安全警示标识、禁止吸烟标识，有《施工进度计划表》、《各岗位职责制度》等，施工正在进行中。 施工现场均设有临时办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 | 符合 |
| 监视和测量设备 | Q7.1.5 J 11.4 | 项目部执行《监视和测量设备管理制度》，对监视和测量的设备配备、检定等进行了规定，符合标准要求。 提供了《监视测量设备台帐》，监视和测量资源包括：GPS接收机、电子水准仪、测线仪、寻线仪、万能表、游标卡尺等，基本适宜。 抽查 检定/校准证书： ①：GPS接收机 型号：银河1 证书编号：06170547 校准日期：2020年9月14日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站 ②：电子全站仪 型号：GTS-102N 证书编号：05 170540 校准日期：2020年8月31日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站 = 3 \* GB3 ③ :水准仪 型号：AL9-32B 证书编号：02 170620 校准日期：2020年8月31日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站 :万用表 型号：victorvc921 证书编号：HK05191018001 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 ：接地测试仪 证书编号：HK05191018002 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 :网络寻线测试器 型号;NF-801RB 证书编号：HK05191018003 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 :绝缘电阻测试仪 型号：ZC-7 证书编号：HK05191018004 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 :探测笔 型号：/ 证书编号：HK05191018005 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 等等 （复印件盖章签字已带回） 经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。 项目经理介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的防止失效、损坏。 | 符合 |
| 运行策划和控制 生产和服务提供、施准备 产品的放行 | Q8.1 J10.1 J10.2 Q8.5 J10.4-6 J9.3-9.4 Q8.6 J11.3 | - 在建项目工程说明： 工程名称：桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程 工程地点：桐城市盛唐南路西侧、和平东路北侧、,居巢路以东,中四路以南。 工程立项批准文号：ICGC2018162号 经询查，目前发生工程变更。 原该项目中标日期为2018年11月29日，项目编号：tcgc（2018）162号，工期为120个日历日，项目开工日期为2019年5月8日，目前该项目已超过实际工期。 原因：业主资金有问题，整体项目造成施工进度延期，目前进行设备进场，调试阶段，未竣工。 概况简介： 全民健身活动中心总建筑面积约 15500m2，地上 2 层，局部 4 层，局部半地下室，该项目在全民馆一层的消防控制中心区域设一个监控总管理中心，体育场所有监控信号接入全民馆统一管理；在全民馆二层设计数据通讯机房，作为语音、数据网络通讯和电视信号处理的总机房；在体育场分别设置监控和数据通信分控汇聚中心。智能化所有分系统的控制端都在各个机房集中管理，各分系统在统一的管理下形成一个整体。各系统具备相互进行通讯的接口，并支持远程数据通讯和共享功能。管理中心用信息平台，实现软硬件资源共享。 本次建设内容包含智能化部分和部分场馆的声学改造及其装饰部分等。 其中智能化部分包含以下子系统: 1、综合布线系统2、计算机网络系统3、视频监控系统4、门禁管理系统5、巡更系统6、公共广播系统7、信息发布与查询、体育场LED显示系统8、会议扩声系统9、机房建设工程10、综合管网系统 涵盖了：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发专业。 建设单位：桐城市体育局、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司。 监理单位：桐城市建设监理有限公司。总监理工程师：程韩胜。 承包单位:安徽升强智能科技工程有限公司。项目经理：梁晨。 项目经理、技术负责人等主要技术人员名单： 项目经理：梁晨；技术负责人：陶中鹏；安全员：光慧；质检员：彭志豹；施工员：许丁照；资料员：张倩倩 等等， 查到：梁晨一级建造师 注册编号：皖134161618216注册专业:机电工程，取证日期：2016年9月8日； 陶中鹏 专业：计算机 资格名称：工程师 证书编号： 00177986 取证日期：2015.12.12； 彭志豹 质量员证书编号：3418108080003 取证日期：2018.02.01 …… 查到 《施工日志》及记录清单，规定管理记录并明示了施工记录执行相关规范标准，符合要求。 2、查 在建项目施工组织设计: 《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计（方案）报审表》。总监理：程韩胜。项目经理：梁晨。施工单位已经上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。 该施工组织设计内容齐全，总共分十三章，涉及工程质量、安全生产、工期、文明施工的内容符合实际情况需要，投入的主要物资、施工机械、劳动力均满足施工需要，施工方法施工规范要求。 - 该项目由公司组织施工现场项目经理部。现场所有施工过程均为独立承建。 查：施工过程档案资料：施工过程所需行业规范要求，在施工组织设计中的编制依据中明确规定，抽查《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016 《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012、《安全防范工程技术规范》GB50348-2014、《数据中心设计规范》GB50174-2017、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013 等，查到有效版本。 由工程部编制施工方案，并对项目部进行了技术培训与交底工作。 3、查在建项目《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程》主要施工流程： 3.1 综合布线施工工艺：信息点布置位置（网络数据点设置、区域语音点设置、光纤、信息发布点等）→器材检验→线路敷设→机柜安装→跳接线→系统调试→竣工验收 3.2计算机网络系统施工方案：施工准备→布线系统施工→设备及线路测试→网络设备安装→系统测、调试→试运行测试 （桐城市体育中心，其计算机网络系统由核心层、汇聚层和接入层组成，另外还包括计算机网络系统的 INTERNET 的接入、信息网络的管理和安全策略等。）（本系统包括：体育馆外网、全民馆外网以及体育馆监控专网、全民馆监控专网。） 3.3视频监控系统施工方案：系统设备安装前的检查→视频监控系统设备安装→系统设备调试→验收 （监控实现对大楼“面”的防范，如在体育中心各场馆建筑物内外的主要活动场所；比赛现场、观众区、通道、电梯及重要部位和场所，体育中心各场馆内各个重点保护的办公区域，例如机房、配电室、重要大型设备机房） 3.4门禁系统施工方案：设备安装前的检查→读卡器模块的安装、读卡器的安装、控制器的安装等→调试→验收 3.5 巡更系统施工方案：安装前的检查→巡更系统设备安装→系统设备调试→系统检验（检查离线式巡更系统，确保信息钮的信息正确，数据的采集、统计、打印等功能正常）→验收 3.6 公共广播系统施工方案 ：线缆敷设→前端扬声器安装→控制中心设备安装→系统调试检验 3.7信息发布系统施工方案：管路施工→线缆敷设→音响设备安装及调试→投影、显示设备安装及调试→机柜设备安装及调试→系统调试→系统验收 3.8机房工程施工方案：准备工作→铜管、水管、电缆等敷设→UPS 电源、空调）等验收设备安装及调试→系统调试→系统验收 （不仅包括体育场一层消防控制室和数据网络汇聚机房的UPS 配电、防雷接地系统，还包括全民馆一层消防控制室和数据网络汇聚机房的UPS 配电、防雷接地系统、空调），（机房监控由 UPS、精密空调、配电、防雷、温湿度、漏水、消防、安防等数据库监控组成） 3.9 装饰装修工程的吊顶装修施工程序： 清理顶棚→放线→顶面防尘处理→顶面20mm厚铝箔面阻燃橡塑保温板保温处理→固定吊竿→安装调平承载龙骨→安装三角龙骨→龙骨调平→固定棚板。 墙面施工程序：墙面涂刷防尘地坪漆处理→画网格线→固定木钉→安装 C75 钢龙骨基层→调准水平→温控区填充 20mm 厚橡塑保温板→安装彩钢石膏复合板板面→清理面层 其中隐蔽工程有：桥架管路工程、综合布线系统。 关键过程有：系统产品设计、软件开发（详见8.3条款）；工程施工中的设备调试、隐蔽工程（见本节）。 - 查在建项目《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程》，2019年-2020年体系运行期间，进场材料验收及第三方检测报告: （1）机柜，生产厂家：深圳市图腾电气技术有限公司。检验单位：深圳市计量质量检测研究院 质检员：彭志豹，验收日期：2020年3月23日； （2）24口六类配线架、六类非屏蔽模块，生产厂家：上海爱谱华顿电子工业有限公司 检测单位：上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司品质中心。质检员：彭志豹，验收日期：2020年10月26日； （3）光纤、广播线缆、电源线，生产厂家：上海爱谱华顿电子工业有限公司 检测单位：上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司品质中心。质检员：彭志豹，验收日期：2020年10月3日； （4）轻钢龙骨：生产厂家：北京普隆金属装饰材料有限公司；第三方检测公司：国家建筑材料测试中心。质检员：彭志豹，验收日期：2020年10月26日； （5）金属吊顶板：生产厂家：佛山市南海艺拓装饰材料厂；第三方检测公司：佛山市质量计量监督检测中心；质检员：彭志豹，验收日期：2020年11月15日； （6）M76钢制石膏复合板：生产厂家：兴铁新型建材（上海）有限公司；第三方检测公司：国建建筑材料测试中心；质检员：彭志豹，验收日期：2020年11月15日； (7) 水泥、面漆、底漆等建筑材料：供应厂家：安庆市建通建筑材料有限公司，提供有效合格证，材质单等。质检员：彭志豹，验收日期：2020年7月2日； 4、查2019年-2020年体系运行期间，施工过程管控： 4.1查到《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计（方案）报审表》。总监理：程韩胜 。项目经理：梁晨。 由项目经理按《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后，经监理程韩胜验收，批准开工。 4.2查看《图纸会审记录》，有建设方、监理方、设计方、勘察方、施工方参加会审人员签名，并加盖有各单位公章。 4.3公司编制了相应的分包管理制度，对分包方的资质、人员、施工过程和项目交付进行管控，部门管理职责明确，文件符合企业实际情况，分包活动管理规范，公司现阶段暂时无任何形式的分包活动。 该项目暂无分包，均为公司组织人员施工。策划目前无更改。 4.4查到《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》等，施工单位：梁晨。监理：程韩胜。由现场监理对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合； 查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、力工及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。 查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法，符合要求。 查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对材料进行了验收，资料齐全。 查到《施工单位安全生产协议书》等 4.5现场获得作业指导书，公司对关键和特殊过程编制有施工方案，并编制相应环境/安全管控措施,提供有《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程施工组织设计方案》、《质量保证体系及保证措施》、《安全施工章程》、《施工现场消防管理措施》等,同时现场看到张挂在强的《工程施工进度表》,目前进行到设备安装调试阶段. 4.6使用适宜的设备，已配置提供了服务器、交换机、路由器、电脑、相应开发软件、打印机、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺、网络测试器、对讲机、压线钳、网络打线钳等，通过定期的维护检修，设备处于完好状态。 4.7使用的监测和测量设备 ，已配置GPS接收机、电子水准仪、测线仪、寻线仪、万能表等测量设备，设备在进场前通过监理验收，能够满足测量放线和监测需求。 4.8实施监测和测量，查有连续的《施工日志》，抽查2020.9.11、2020.9.19、2020.9.21的施工记录，有布线、设备安装、装饰装修涂漆等生产情况记录。记录人许丁照。 4.9项目质检员彭志豹负责按作业指导书要求对特殊/ 关键工序每天进行连续监视和测量，监理负责对整个施工过程进行监控。主要监视和测量包括：材料检验、检验批、分项验收等。 现场确认: 电子与智能化工程、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程目前进度为:主要材料已经大部分购买,验收完毕、布线完毕, 有监理签字确认,部分设备安装调试; 计算机信息系统集成、软件开发已经完成设计开发, 主要材料已经大部分购买,验收完毕,有监理签字确认,现场施工正在设备调试. 4.10本工程没有分包工程发生，未见不符。 4.11查到：环境监控系统软件《研发输入及评审记录》、《研发输出及评审记录》，主要包含：技术方案、产品DEMO，开发文档、产品说明书、用户使用手册。 5、安全、技术交底及培训教育： （1）查到：2020年6月28日，交底主要内容：安全思想教育、劳动纪律教育、安全知识教育、安全技能教育、事故教训的教育、法制教育、新进场工人安全教育、经常性安全教育、班前安全教育活动。 交底人：技术负责人陶中鹏/安全员光慧,接受交底人：乔正远、章倩倩、祖同勇、许丁照、张文等； （2）查到：施工班组教育:2020年9月28日 交底人：班组长、接受交底人：乔正远、章倩倩、祖同勇、许丁照、张文等； 交底主要内容：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识 | 符合 |
| 设计和开发 | Q8.3 J10.3 | 查 在建项目《桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程》机房环境控制系统设计管控： 设计总则: 为满足桐城体育中心机房系统使用要求，并根据使用业主要求，对系统软件进行定制开发机房环境控制系统。并满足国家相应规范要求。 1、设计的开发及计划： 项目名称 环境监控系统软件 项目来源 公开招标 开发周期 6个月 项目总负责人 王言诚 开发成本 200W 设计人员组成 部门/人员 职位 部门/人员 职位 部门/人员 职位 研发部 梁晨 市场部 王言诚 运维部 汪振威 研发部 曹义兵 产品部 陶中鹏 UI平面设计 尹明伟 2、设计和开发输入: 产品功能描述： 远程对机房通信和数据机房进行无人监控报警，采用设备运行稳定良好的EMS中心端监控软件和EMS主机组成的专业机房动力环境监控系统。 技术参数及性能指标： ---采用低功耗ARM芯片和嵌入式操作系统，内置硬件看门狗，具有故障自动恢复功能； ---对各种报警信息、系统事件、设备参数等进行详细的记录，能够以报表形式进行数据导出、备份； ---系统具有多级用户管理，可设定用户管理权限，来宾用户只能对系统进行浏览，普通用户除了对系统具有浏览权，还可以对系统进行部分的控制，管理人员可以配置、管理整个系统； ---机房环境监控系统除了监测机房环境参数，还可以监测路由器、服务器等IP设备，提供两种监测方式，TCP端口探测和PING探测方式； 3、设计和开发控制 设计开发输入清单(附相关资料)： 经济可行性研究报告、技术可行性研究报告、需求调研报告、相关法律法规地方要求。 设计和开发输入充分性等的评审结论：功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性，待明确 参加评审人员签署 部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期 研发部 梁晨/2019.8.8 经理 市场部 王言诚/2019.8.8 经理 研发部 曹义兵/2019.8.8 总工 运维部 尹明伟/2018.8.8 经理 研发部 汪振威/2019.10.8 主设 产品部 陶中鹏/2018.8.8 经理 4、设计和开发输出 设计开发输出清单：技术方案、产品DEMO、开发文档、产品说明书、用户使用手册、 评审结论：符合要求 参加评审人员签署 部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期 研发部 梁晨/2019.9.8 经理 市场部 王言诚/2019.9.8 研发部 曹义兵/2019.9.8 总工 运维部 尹明伟/2019.9.8 研发部 汪振威/2019.9.8 主设 产品部 陶中鹏/2019.9.8 5、设计和开发更改 与设计负责人交谈，该项目设计阶段未发生变更。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 J8.4.2、10.5.4 | 施工现场设置标牌，施工过程按图纸作标记，材料和构配件有标识，现场材料采用原标识，分类堆放，能有效区分。领用材料有领料单，由材料员专门管理，具有可追溯性。工程合同有编号，附有保修服务协议，规定了工程交付后保修服务要求，具有可追溯性，公司按合同要求做好后续服务工作。 策划有各专项施工记录，有工程定位放线记录、各分项、检验批等工序质量控制记录，对施工过程具有可追溯性.施工中对各施工部位采用文字或记号标识提醒，易于识别。各项记录有编号，均具有可追溯性 |  |
| 顾客财产控制 产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3 J10.6 Q8.5.4 J8.4.1、10.5.3 | 项目经理介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材和顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等，少数提供有办公用房和用具。 项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。本工程项目无甲供材料。 提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。 现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。 项目部在施工组织设计中编制了原料运输、成品保护措施，并编制了相应的专项方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6、 J10.6 | 经询查，目前发生工程变更。 原该项目中标日期为2018年11月29日，项目编号：tcgc（2018）162号，工期为120个日历日，项目开工日期为2019年5月8日，目前该项目已超过实际工期。 原因：业主资金有问题，整体项目造成施工进度延期 当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 | 符合 |
| 不合格品的控制; 纠正和纠正措施 | Q8.7/10.2 J8.3 J 8.5 J 9.4 J 11.5 J12.3 | 工程部提供了公司编制的《不合格/不符合控制程序》，该管理制度文件规定了施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限以及对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程和质量事故责任追究等内容，满足标准要求，基本符合企业实际。 项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设单位的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未接到甲方的质量。对施工中出现的轻微不合格品进行返工处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表4

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：工程部 主管领导：黄健 陪同人员：光慧 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：王志慧、李伟（专家） 审核时间：2020.11.15-16 |  |
|  |  | Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.4/8.5/8.6/8.7 JQ4.3/3.2.3/7.1/7.3/7.4/8.3/8.4/8.5/9.3/9.4/10/11 |  |
| 资源、作用、职责和权限 | Q/E: 5.3 J: 4.3 | 与黄健经理沟通，工程部负责公司承接工程（项目）施工方案的制定、实施。负责设计单位、监理单位及建设方图纸会审和交底，严格按照上级有关法令、法规、标准制定工程项目作业规程，确定合理工法，编制专项施工方案；负责工程项目的组建，施工任务的实施，设备的管理工作，设备购置申请、审核、验收、安装，维修计划的审核，维修的验收，日常检查与维护工作；负责施工工程任务的平衡和下达，负责对特殊过程进行确认，施工标识和可追溯性控制；负责策划施工工程全过程的质量控制措施和施工安全的控制措施。负责施工项目完工的交验和交付后的服务工作；负责公司技术文件、施工图纸设计、技术标准的接收、发放、存档。负责建筑材料采购计划的编制。根据项目用工需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价；负责施工过程的技术交底工作。对各项目部施工过程进行进度和质量控制，防止不合格和潜在不合格的发生，及时反映和处理各项质量问题，参与工程竣工的验收工作；针对不合格原因，采取纠正和预防措施； 实施纠正措施和预防措施，负责对项目经理部的管理工作，负责公司技术管理工作，负责施工质量的安全检查工作；负责本部门环境因素识别与评价、环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作； 工程部现有人员10名，经理1名，下设项目部， 项目部配置有：项目负责人、技术负责、安全员等职责在施工组织设计中进行详细描述，（人员资质详见行政部审核案卷）质量、环境和职业健康安全方面的职责清楚，分工明确，沟通顺畅。 上述职责已形成文件，分发到相关部门并进行了传达。 | 符合 |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 J3.2 | 见《目标考核表》： 工程一次性交验合格率100%； 火灾发生率0 对原材料进行检验100% 施工设备完好率100% 机械伤害发生率0 工程项目任务完成率100% 固废分类收集处置率100% 重大事故发生率0 经查工程部的目标及其完成情况：考核已完成。 编制：综合部 审核：查显丽 批准：张思霞 日期：2019年9月30日 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 J7.1-7.3 | 公司建立了“施工机具管理制度”，规定了工程部负责对各项目部工程机械设备的使用、维护保养与管理 部门经理介绍：根据不同的工程项目使用相适宜的施工机具，由项目部根据项目需求，提出机械设备购置申请，项目部设备员建立各项目设备台账，对于不常用的设备施工需要时采取临时租用，对于特种设备均进行了安全备案登记，验收合格后方可投入使用； 查见公司《设备台账》：服务器、交换机、路由器、电脑、相应开发软件、对讲机、电脑、打印机、手推车、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺、电锤、冲击钻、手电钻、角磨机、网络测试器、对讲机、压线钳、网络打线钳等； 环保设施包括：垃圾桶、消防管线、灭火器； 安全设施配置主要有：围栏、标识牌、灭火器、消防器材等。 特种设备：无 工程部部长介绍：公司根据质量管理和工程施工的需要，各项目部配备了办公用房及设施、施工机具设备、通讯、运输和信息系统等基础设施，对于租赁施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等进行了规定，明确了各部门及项目部及有关岗位的职责。各项目部对本项目现场所有的施工机械建立档案，根据施工机械的性能要求，定期对施工机械进行保养，确保施工机械在正常使用时运行良好。公司无需要确认的软件应用设备。 | 符合 |
| 工作环境 | Q7.1.4 J10.5.1 | 现场观察：按职能划分办公区域工作环境整洁，办公场所宽敞明亮，配置了空调，饮水机、电话、电脑、打印机等；现场看到办公区有档案室和库房，库房主要存放办公用品、劳保用品、安全防护用品等。办公区配置有灭火器有禁止吸烟标识。办公场所宽敞明亮，楼道配置了绿色植物、灭火器，办公室配备有办公桌椅、电脑、打印机、电话、空调等办公设施； 各项目部现场看到：施工现场均设有临时办公室、生活区和临时仓库等，设置了机械停放场和材料堆放场，设备保养较好，擦拭干净。种类材料分类堆放整齐，有防雨、防尘篷布。现场配备灭火器。运行环境，现场巡查，设备、材料等放置较整齐，基本满足规范要求。 | 符合 |
| 监视和测量设备 | Q7.1.5 J 11.4 | 建立了《监视和测量设备管理制度》，对监视和测量的设备配备、检定等进行了规定，符合标准要求。 1）经查，提供了《监视测量设备台帐》，监视和测量资源包括：GPS接收机、电子水准仪、测线仪、寻线仪、万能表、游标卡尺等，基本适宜。 2）、抽查 检定/校准证书： ①：GPS接收机 型号：银河1 证书编号：06170547 校准日期：2020年9月14日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站 ②：电子全站仪 型号：GTS-102N 证书编号：05 170540 校准日期：2020年8月31日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站 = 3 \* GB3 ③ :水准仪 型号：AL9-32B 证书编号：02 170620 校准日期：2020年8月31日 检定单位：安徽省矿山测绘仪器计量检定站 :万用表 型号：victorvc921 证书编号：HK05191018001 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 ：接地测试仪 证书编号：HK05191018002 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 :网络寻线测试器 型号;NF-801RB 证书编号：HK05191018003 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 :绝缘电阻测试仪 型号：ZC-7 证书编号：HK05191018004 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 :探测笔 型号：/ 证书编号：HK05191018005 校准日期：2020年10月18日 检定单位：深圳华科计量检测技术有限公司 等等 （复印件盖章签字已带回） 4） 经查，没有计算机软件用于监视和测量情况。 5）该部门经理介绍：监视和测量设备由检查员负责保管、使用，经过培训的专业人员，确保了仪器的防止失效、损坏。 | 符合 |
| 运行策划和控制 生产和服务提供、施准备 产品的放行 | Q8.1 J10.1 J10.2 Q8.5 J10.4-6 J9.3-9.4 Q8.6 J11.3 | - 认证范围： 电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发 二、执行的标准 规范： 建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209—2002）；建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73—91)；建筑安装工程施工质量检验评定统一标准（GB50300—2001）；建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）；建筑电气安装工程质量验收规范（GB50303—2002）；建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ50303-2002)；《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；建筑内部装修设计防火规范（2001年修订版）（GB50222—95）；民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）；建筑施工安全检查评分办法（JGJ59—99）；建筑机械使用安全技术规程（JGJ33—2001）；建筑施工高处作业安全技术规程（JGJ80—91）；施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46—88）；建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194—93）；铝合金结构设计规范 （GB50429-2007）《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）《建筑瓷板装饰工程技术规程》（CECS101：98）《建筑幕墙》（GB/T21086-2007）《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）、《数据中心设计规范》GB50174-2017、建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《低压配电设计规范》GB50054-2011、《建筑照明设计标准》GB50034-2013、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013等 三、查2019年初审在建，2020年完工工程:《安庆市妇幼保健计划生育服务中心业务楼维修工程》 发包人：安庆市妇幼保健计划生育服务中心 承包人：安徽升弘智能科技工程有限公司 签订时间：2019.09.20 签订地点：安庆市妇幼保健计划生育服务中心（安庆市东围墙12号） 合同金额：3561074.85元； 工程编号：CG-AQ-2019-370 AQZB-2019-0479-1 AQZB-2019-0479-3 - 工程概况： 本项目建筑面积约2300平方米，内容包括装饰装修工程、水电改造工程、新风系统设备安装工程、呼叫系统及供氧系统等。 涵盖了：电子与智能化工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑机电安装工程施工和安全技术防范工程施工、计算机信息系统集成、软件开发专业。 计划开工时间：2019.09.26计划竣工时间：2020.03.25；工程实际开工时间2019年9月26日，竣工时间：2020年5月28日，（见附件竣工报告） 开工报告：工程开工报审表 建设单位：安庆市妇幼保健计划生育服务中心 监理单位：安庆市双建监理责任有限公司 总监理：刘成林 项目经理：廖杰；技术负责人：许俊；安全员：陈会平；质检员：饶海波；材料员：刘俊；资料员：张倩倩；造价员：倪红霞。 查到：廖杰 证书编号：0135504，有效期：长期 许俊 证书编号：2016Z2570，有效期：长期 陈会平 证书编号：皖建安C（2009）0040671，有效期至2021.12.22 饶海波 证书编号：34181060101384 ，有效期至2021.6.30 其他人员证书具体见附件。 查到：主要设备器具有：服务器、交换机、路由器、电脑、相应开发软件、对讲机、电脑、打印机、 手推车或翻斗车、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等； 主要测量设备有：全站仪、经纬仪、水准仪、钢卷尺、兆欧表、网络测试器、接地电阻测试仪等； 查到 《施工日志》及记录清单，规定管理记录并明示了施工记录执行相关规范标准，符合要求。 2、查 施工组织设计: 施工单位2019年9月25日上报施工组织设计报审表，经总监理工程师批准同意实施。总监理：刘成林 。项目经理：廖杰。 由项目经理按《施工组织设计》规定的要求组织人员、设备机具和原材料进场，搭设临时办公场所，并进行验收，进场准备完后经监理验收批准开工。 查到：《拟投入本工程的主要施工设备表》，《材料、构配件及设备进场验收记录》、《图纸会审记录》等，施工单位：廖杰。监理：刘成林。由现场监理对进场的人员、设备机具及材料进行了审核，符合； 查到：《劳动力计划表》，按施工的不同阶段安排不同劳动力进场。现场技术人员、力工及施工机械操作手等的数量和能力满足要求。未见不符。 查到：《施工组织设计》质量保证措施，详细规定了该项目质量各种措施和方法。符合要求。 查到：该项目部已按相关《施工组织设计》其中的要求对建筑材料进行了验收，资料齐全，抽《材料/构配件/设备报验表》。材料包括：装修材料、线缆、摄像机、广播设备以及计算机网络设备等。施工单位：廖杰。监理：刘成林。 查到《拟配备本工程的试验和检测仪器设备表》，主要有焊机、手推车或翻斗车、冲击钻、手电钻、角磨机、刮杠、木抹子、胶皮水管、木折尺等。 3、主要施工流程： 查到主要施工流程： 3.1 建筑机电安装工程施工工艺：施工准备→器材检验→管路敷设→盒箱安装→设备安装→线缆敷设→线缆终端安装→系统调试→竣工验收。 桥架管路施工工艺：施工准备→器材检验→墙面切割开槽→暗管敷设→桥架固定→桥架调节平整→明管与桥架、暗管链接→固定→隐蔽验收。 3.2电子与智能化工程施工工艺：操水平、弹线→安装吊杆→开槽→布管→穿线→仪表检测→配电柜等电器安装 3.3 安全技术防范工程施工工艺：线路敷设→前端设备安装→机房设备安装→设备接线、调试 3.4 计算机信息系统集成、软件开发（智能传呼呼叫对接系统）施工工艺： 设计输入及评审→项目任务书确认→图纸制作→产品相关文件编制及指导书制作→设计和开发的验证→系统调试→客户验收 3.4.1计算机网络系统施工工艺：施工准备→布线系统施工→设备及线路测试→网络设备安装→系统测、调试→试运行测试 3.4.2传呼对接系统：管线预留或铺设→线缆敷设→控制器及读卡器等设备安装→对讲服务器安装→系统调试 3.4.3多媒体会议系统施工工艺：管路施工→线缆敷设→音响设备安装及调试→投影、显示设备安装及调试→机柜设备安装及调试→系统调试→系统验收 3.5建筑装修装饰工程施工工艺： 3.5.1轻钢龙骨隔墙施工工艺： 轻隔墙放线→ 安装门洞口框 → 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 → 竖向龙骨分档 →安装竖向龙骨→安装横向龙骨卡档→安装板→施工接缝做法→面层施工 3.5.2地面施工工艺：基层处理→弹线→试铺→刷底胶→PVC橡胶地板铺贴→铺贴PVC橡胶踢脚板→擦光上蜡 3.5.3木作装饰工程施工工艺：设计图纸→大样图（节点）→交底→ 下料→ 基层制作→面板粘贴 3.5.4乳胶漆施工工艺：清洁腻子层 → 第一遍喷涂 → 第二遍喷涂 → 第三遍喷涂→第四遍喷涂→第五遍喷涂 3.5.5顶面施工工艺：吊杆→弹吊顶标高线→标高线以上刷黑色→安装水、电、通风管道→安装周围石膏板吊顶→金属扣板初安装设置吊顶起拱位置和高度→按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度→设备测试→按起拱高度调整金属扣板→调直消防喷淋头直顺→安装灯具→铝扣板直顺。 其中隐蔽工程有：桥架管路工程、综合布线系统。 关键过程有：系统产品设计、软件开发（详见8.3条款）；工程施工中的设备调试、隐蔽工程（见本节）。 4、施工作业指导文件： 查到《施工安全技术交底》、《《线缆及桥架敷设作业指导书》，技术交底负责人：许俊。 5、抽 施工安装记录： 抽1：电子与智能化工程施工、安全技术防范工程--摄像机《隐蔽工程检查验收记录》，部分内容如下： 在安装前做好摄像机的通电检测、初步调试工作，保证设备功能全部正常进行安装；为摄像机安装自动光圈镜头，进行初步调试；选择安装方式（吊装方式或侧装方式），根据安装方式选用合适的防护罩；将安装好镜头的摄像机安装固定在室内防护罩内；安装固定摄像机，连接好网线、电源线；调整摄像机的监控方向…… 监理旁站：蒋思伟；质检员：饶海波；技术：许俊 抽2：电子与智能化工程施工、安全技术防范工程--红外报警探测器的安装 管控方案 及《隐蔽工程检查验收记录》 监理旁站：蒋思伟；质检员：饶海波；技术：许俊 抽3：机电安装工程施工和安全技术防范工程--中心控制设备的安装，《隐蔽工程检查验收记录》，部分内容如下：  控制台端正、平稳安装，机柜内设备安装牢固，控制台或机架柜内插件设备均接触可靠，监控室内的所有引线根据监视器、控制设备的位置设置电缆槽和进线孔等要求。 监理旁站：蒋思伟；质检员：饶海波；技术：许俊 抽4：电子与智能化工程施工、机电安装工程施工和安全技术防范工程--接地验收： 主控机等设备的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线，安防系统户外的交流供电线路、网络信号线路、控制信号线路应有穿钢管埋地敷设，钢管两端应接地，信号线路、供电线路应分开敷设；安防系统的接地采用共用接地。主机房应设置等电位连接网络，接地线不得形成封闭回路…… 监理旁站：蒋思伟；质检员：饶海波；技术：许俊 6、查分部分项验收记录（包括隐蔽工程等） 《电缆桥架安装及桥架内电缆敷设》含检验批质量检验资料、隐蔽工程质量检验资料，质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。 《导管敷设验收表》含检验批质量检验资料、隐蔽工程质量检验资料，质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。 《线缆敷设验收表》含检验批质量检验资料、隐蔽工程质量检验资料，质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。 《信息插座安装验收表》含检验批质量检验资料，质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。 《安全防范系统设备验收表》含检验批质量检验资料，质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。 《水性涂料报审报验表》, 验收项目：材料质量、颜色等，验收结论：符合要求，质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。质检员饶海波，专业工长曹胜，监理蒋思伟。 7、计算机信息系统集成、软件开发具体见本审核表Q8.3 J10.3条款； 抽查：呼叫系统软件的安装，联网调试，调试方案和调试记录见下： 单机调试：设备和线路安装连接完毕先作单机调试，保证单台设备的单项功能可正常使用。单机调试前应仔细熟悉产品说明书内容。 联机调试：单机调试正常后可作联机调试。联机调试时应分段逐级进行调试，同时应配合建设方和其它相关分包商，一同协调调试系统的整体性能。 培训/试运行：联机调试成功的系统可以输入真实数据进行试运行。试运行前应先进行客户培训。 调试完毕由项目经理、技术工程师作质量检查和性能检查，发现问题及时改善。 计算机信息系统集成、软件开发 分部验收：本系统作为整个安庆市妇幼保健计划生育服务中心业务楼维修工程子分部，已与2020年5月28日完成竣工验收，报审人：许俊 监理工程师：蒋思伟。 计算机信息系统集成、软件开发分项验收：见《呼叫系统软件系统调试报告》《设计验证报告》、《客户试用报告》，报审人：许俊 监理工程师：蒋思伟。 8、安全、技术交底及培训教育： （1）查到：2019年10月8日，交底主要内容：安全思想教育、劳动纪律教育、安全知识教育、安全技能教育、事故教训的教育、法制教育、新进场工人安全教育、经常性安全教育、班前安全教育活动。 交底人：王言诚、接受交底人：许俊、汪敏、廖杰、陈会平。 （2）查到：项目部安全教育:2019年10月8日，交底主要内容：（1）本工程施工特点及施工注意事项，（2）本工程安全规章制度及安全纪律，确定安全生产责任制及安全责任目标、安全教育及安全技术交底制度、安全检查制度、班前安全活动制度及事故形成机理及安全纪律 交底人：廖杰、接受交底人：许俊、陈会平、饶海波、刘俊、曹胜。 （3）查到：施工班组教育:2019年10月8日 交底人：班组长、接受交底人：曹胜、许巍、杨成、陈超 交底主要内容：日常操作安全及施工工作安全、宣贯安全知识 9、施工日志抽查： 6.1 查到：《安庆市妇幼保健计划生育服务中心业务楼维修工程》施工日志： 2019年11月17日，施工员：许俊 1、完成一层桥架支架安装 2、完成三层水管支架安装 3、完成三层空调水管安装 10、查进场材料验收及第三方检测报告: 1、室内套装门（608型）：生产厂家：深圳欧冠家具有限公司；第三方检测公司：重庆市计量质量检测研究院；符合JG/T122-2000 GB18580-2001标准； - SBS弹性体改性沥青防水卷材（ I PY PE）：生产厂家：潍坊市泰岳防水材料有限公司；第三方检测公司：山东省产品质量监督检验研究院，符合GB18242-2008标准。 - 饰面防水涂料（HT-1）：生产厂家：南昌泓天化工涂料有限公司；第三方检测公司：国家防火建筑材料质量监督检测中心；检测报告编号：201240009；符合GB 12441-2005标准。 - 中空玻璃（DS-2CD2335FD）：生产厂家：枞阳县恒光钢化玻璃制造有限公司；第三方检测公司：国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检测中心；符合GB/T 11944-2012标准。 - 电动机消防泵组（XBD7.0/5W-KCL）：生产厂家：上海克础机械设备有限公司；第三方检测公司：国家消防装备质量监督检验中心；符合GB6245-2006标准；； 6、嵌入式LED灯（YKZ-100S）：生产厂家：佛山市新会帅照明电器有限公司；第三方检测公司：中国质量认证中心；符合GB7000.202-2008标准； 7、智能传呼对讲系统显示屏(STY 06X)，生产厂家：山东国进医疗科技有限公司；第三方检测公司：山东省泵阀电机产品质量监督检验中心，符合Q/ZYH003-2009标准。 8、智能传呼对讲系统主机（STY-938），生产厂家：山东国进医疗科技有限公司；第三方检测公司：山东省泵阀电机产品质量监督检验中心，符合Q/ZYH003-2013标准。 11、《安庆市妇幼保健计划生育服务中心业务楼维修工程》 竣工验收报告 12、廖杰经理介绍，工程部既无工程分包，也未发生劳务分包。 廖杰经理介绍，物资采购目前未发生不合格情况，物资采购中如果发现采购的物资不合格，按“工程材料、构配件和设备管理办法”执行。 对于机械设备购置及租赁管理的相关规定，公司制定了相关文件，详细规定了对设备机具的采购及设备供方的评价、租赁设备供方评价，建立合格供方名录，与之合同签订、使用管理的相关要求。 黄健经理述，工程科作为机械设备的归口管理部门，公司所属各种机械设备，必须经检测验收合格并报工程科批准后，方可使用。未经验收合格的设备，项目部不准使用。 经了解，施工现场使用的施工机具进场验收由项目部具体实施，详见项目部审核记录。 - 在建工程： 1、岳西县人社局人事争议仲裁庭建设项目，合同签订时间：2020年10月15日。合同评审时间：2020年10月9日，已经完成设计开发阶段，正在进行设备进场工作。 - 2、桐城市体育中心全民健身活动中心及体育场智能化工程，具体见项目部审核条款。 | 符合 |
| 设计和开发 | Q8.3 J10.3 | 抽查 在建工程:《岳西县人社局人事争议仲裁庭建设项目》设计与开发的控制： - 1、产品设计开发计划 - 项目名称 庭审系统软件 项目来源 公开招标 - 开发周期 6个月 项目总负责人 王言诚 - 开发成本 10W - 设计人员组成 - 部门/人员 职位 部门/人员 职位 部门/人员 职位 - 研发部 胡鹏 市场部 徐羚 运维部 朱振杰 - 研发部 汪敏 产品部 陶中鹏 UI平面设计 潘虹 - 资源配置：1台机架式服务器（（浪潮），1台24口交换机（锐捷），1台路由器及台式、笔记本电脑、组态软件InTouch、编程软件博图、CAD软件 - 设计输入（客户要求传达）及评审 生技部 潘虹 5d - 项目任务书确认 总经理 徐羚 3d - 图纸制作 研发部 汪敏 25d - 产品技术文件（SOP)编制 研发部 胡鹏 6d - 产品测试作业指导书制作 研发部 胡鹏 18d - 包装作业标准编制 研发部 潘虹 6d - 产品验收标准编制 质检部 彭志豹 4d - 设计评审报告编制 研发部 胡鹏 6d - 产品外观检查确认 质检部 陶仲鹏 1d - 产品性能测试确认 质检部 彭志豹 10d - 产品尺寸检查确认 质检部 刘俊 1d - 设计验证报告编制 质检部 朱振杰 15d - 样品送客户试用确认 质检部 朱振杰 10d - 见设计任务书， - 产品型号：V1.0 产品名称：庭审系统软件 - 产品开发起止日期：2020.9.4-2020.12.4 项目负责人：王言诚 目标成本：15W - 会签评审： - 部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期 职位 - 研发部 胡鹏/2020.9.7 经理 市场部 徐羚/2020.9.7 经理 - 研发部 汪敏2020.9.7 总工 运维部 尹明伟/2020.9.7 经理 - 编制/日期 2020.9.4 审核/日期 2020.9.4 批准/日期 2020.9.4 - 研发输入及评审记录 - 项目名称 庭审系统软件 型号规格 V1.0 - 设计开发输入清单(附相关资料 1 份)： - 经济可行性研究报告、技术可行性研究报告、需求调研报告、相关法律法规地方要求 - 设计和开发输入充分性等的评审结论：功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性 - 参加评审人员签署 - 部门 评审人/日期 职位 部门 评审人/日期 职位 - 研发部 胡鹏/2020.9.18 经理 市场部 徐羚/2020.9.18 经理 - 研发部 汪敏/2020.9.18 总工 运维部 尹明伟/2020.9.18 经理 - 研发部 朱振杰/2020.9.18 主设 产品部 陶中鹏/2020.9.18 经理 - 研发输出及评审记录 - 设计开发输出清单： - 技术方案、产品DEMO、开发文档、产品说明书、用户使用手册 - 评审结论 符合要求 - 同时见各部门人员签字确认。 - 设计开发控制未见不符合。 | 符合 |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 J8.4.2、10.5.4 | 工程部长介绍：各个项目根据施工特点，对施工各个阶段对原材料、半成品、成品进行标识，产品标识有合格、待检、分区标识等。 原材料有出厂批号、检验报告及材料进场日期、报验单、验收人等； 各项目部察看：现场存放材料均有标识牌，标牌内容：规格型号、数量、产地、供货日期、合格状态等主要指标进行标识；过程产品标识，追溯性标识为图纸标号、施工记录、工序报验单。分项分部验收记录等施工记录。施工过程质量检验状态以记录的方式进行，施工日志、检验批、分项工程、隐蔽工程验收分别记录了检验状态。 施工现场安全通道、防火、有电、护栏等有指引标识及警示标识，施工区域的安全防护设施设备及人员防护用品的佩戴均符合要求。 | 符合 |
| 顾客财产控制 产品防护、移交期间的防护 | Q:8.5.3 J10.6 Q8.5.4 J8.4.1、10.5.3 | 工程部部长介绍，项目部的顾客财产主要为甲供材和顾客提供的工程施工有关的图纸、设计文件等资料，以及发包方提供的完工或未完工的工程等，少数提供有办公用房和用具。 项目经理介绍，如果有发包方提供的建筑材料、构配件和设备，则按照公司制度的原材料的验收标准要求各相关规定进行验收，在验收、作用或安装过程中出现损坏、丢失、或不适用时，会做好记录并及时与发包方联系，并按照沟通后的要求进行处理。本工程项目无甲供材料。 提供项目部的顾客财产清单记录，主要为工程施工图纸等设计文件和相关资料，目前均按公司文件控制程序和要求对其实施管理和控制。其中接受人、验收人、验收日期等记录清楚。 现场查看，图纸和相关文件资料等保管在文件柜子中，分类编号，容易查找，对顾客财产的控制符合要求。 部长介绍：各项目部在施工组织设计中编制了原料运输、成品保护措施，并编制了相应的专项方案，采取了严格的防护措施，并按照要求进行检查，发现违反防护措施的对相关责任人进行严格处罚。 | 符合 |
| 更改控制 | Q8.5.6、 J10.6 | 经询查，桐城市体育中心全民健身活动及体育场智能化工程项目部，目前发生工程变更。 原该项目中标日期为2018年11月29日，项目编号：tcgc（2018）162号，工期为120个日历日，项目开工日期为2019年5月8日，目前该项目已超过实际工期。 原因：业主资金有问题，整体项目造成施工进度延期 当发生与施工内容有关的合同变更或技术变更情况，按照公司管理手册8.1过程要求，项目部会同工程科等有关部门及人员，对变更内容进行评审、并在变更实施前进行验证和确认，获得批准后实施。 | 符合 |
| 不合格品的控制; 纠正和纠正措施 | Q8.7/10.2 J8.3 J 8.5 J 9.4 J 11.5 J12.3 | 工程部提供了公司编制的《不合格/不符合控制程序》，该管理制度文件规定了施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限以及对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程和质量事故责任追究等内容，满足标准要求，基本符合企业实际。 项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。对不合格处置方法：返工、返修等。项目部每天召开碰头会，对当天质量情况进行通报。现场提供项目部与建设单位的工作联系单等，如果有整改通知单对不符合将进行评审，进行原因分析，制定纠正措施，提出实施时间、部门和验证的要求。从施工到现在未接到甲方的质量。对施工中出现的轻微不合格品进行返工处理，不符合所采取的处理方法、纠正或预防措施等均有效，未有重复发生的现象。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 | 符合 |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：综合部 主管领导：光慧 陪同人员： 吴慧 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 张磊 审核时间：2020年11月17日 |  |
|  |  | 审核条款：Q5.3/6.2/9.1.3/9.2/10.2 JQ4.3/3.2/5.2/12.1/12.2/12.3/12.5 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q 5.3 J4.3 | 参照管理手册： —公司编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全管理文件和记录的控制管理，编制并运行《文件控制程序》和《记录控制程序》；负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理； —负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理； —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制《内部审核程序》、《管理评审控制程序》； —负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行《信息沟通控制程序》； —编制员工体检计划，并公司员工体检工作的落实； —负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施； —负责女职工和未成年工保护的管理工作； —负责公司总部办公区域的安全保卫工作； —负责总部办公垃圾（废弃物）的处置与管理。 —负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施； —负责确保对质量、环境产生重要影响及与不可接受风险相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训，使其达到相应的能力； —负责制定与保持招标文件评审； —进行市场调研与市场营销管理； —负责工程信息的收集、分析、跟踪； —与顾客（业主）有关过程的确定、评审和沟通； —组织工程投标报价、编制标书并进行标书的评审； —对合同的付款方式进行评议。 —对工程项目进行事前预算和竣工决算。 —负责组织合同评审，保存合同评审记录； —负责组织与业主进行工程承包合同的谈判、起草合同文本、签订合同； —向项目部和项目部进行工程合同的书面交底； —向顾客提供获得的认证证书以证明公司在质量、环境、职业健康安全方面的管理情况； —向顾客进行环保及安全宣传。 —负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方档案。 —贯彻执行公司的方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。 —负责对相关方的控制，实施绿色采购。 —负责本部门环境因素/危险源的识别及其控制。 与该部门2名人员沟通交流，能够清楚自己部门的职责，沟通顺畅。 | Y |
| 目标、指标及完成情况 | Q 6.2 J3.2 | 执行《管理手册》及《目标指标和管理方案控制程序》,部门目标： 目标; 统计方法; 考核结果. 文件受控率100%; 实际受控文件数/受控文件数×100%; 100%. 新员工上岗培训合格率达到100%;; 实际上岗培训/上岗培训×100%; 100%. 固体废物分类收集处置率100%; 每季度检查两次分类处理情况/2次分类处理情况×100%; 100%. 火灾事故为0; 无火灾事故发生; 100%. 对可回收废弃物、危险废弃物分类管理，并集中收集和处理，完成了部门该项环境目标和指标。 无任何安全事故发生，完成了部门该项职业健康安全目标。 按照季度进行考核，提供了《目标考核表》，编制：综合部 审核：光慧 批准：朱仲飞 日期：2020年10月10日,经查显示目标均已完成。 对以上的目标指标制定了管理方案： 环境和职业健康安全体系建立了管理方案，查本部门管理方案表： a. 火灾管理方案： 1.按照《安全防火制度》、《安全操作规程》规定执行，并请相关人员参加培训； 2.施工现场配置适宜的消防器材 3.易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源； 4.施工操作过程严格按照操作规程执行,维修请技术人员进行； 5.用电和临时用电遵照公司相关制度执行,严禁私自拉线 6.加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消防安全隐患; 7.进行技术交底。 编制：综合部 审核：光慧 批准：朱仲飞 日期：2020年1月10日 经查2020.1.10环境目标、指标和管理方案一览表 完成情况中表示已经完成。 |  |
| 分析和评价 | Q 9.1.3 J 12.3 | 查《管理手册》规定了检查、分析、评价和改进的内容，规定了相应的职责和能力要求，及信息收集方式和分析方法。 查见有工绩效考核管理制度、质量管理自查与评价制度、绩效的监视和测量管理程序等。 负责人介绍介绍公司通过平时的检查、项目总结、内审、管理评审、目标/指标和管理方案的实施情况监测来分析管理体系的运行情况； 本公司管理体系分析和评价内容有： 1.产品和服务的符合性—通过目标考核，目标完成报告；（定量分析） 2.顾客满意程度---收集顾客满意度信息，统计评价； 3.外部供方的评价，年度的供方再评价。 4.针对风险和机遇所采取措施的有效性---提供评价报告； 5.管理评审中对：策划是否得到有效实施、质量管理体系的绩效和有效性、管理体系改进的需求 均有分析评价（定性）。 对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，编制了相应的控制文件，如环境运行控制程序、职业健康安全控制程序、顾客满意管理程序、内审控制程序、管理评审控制程序、关的作业文件等.产品实现过程按施工工艺流程要求加以控制。 体系各大过程进行不定期的检查及对质量目标进行定期的考核。 通过内审，管评，外审等方式对体系的绩效和有效性进行评价。 基本符合要求。 | Y |
| 内部审核 | Q 9.2 J 12.1 12.2 | 公司制定《内部审核程序》，对内部审核方案策划规定： 1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。 2.方法：按部门/过程审核。 3.职责：体系负责人组织内部审核活动。 4.策划要求：范围、准则、工作分配等。 5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。 6.提供了《2020年度内审计划》，计划内容有：目的、范围、审核准则、拟审核时间2020年5月6-8日。 编制：综合部， 审批人：光慧，批准：朱仲飞，编制日期：2020年4月8日。 查阅2019年度内部审核有关记录 - 提供了审核组名单：审核组长：光慧（ 组长）， 审核组成员：胡鹏 - 审核范围：管理层（总经理、管理者代表）；综合部、经营部、财务部、采购部、项目部。 3.审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规等。 4.提供了《2020年内审首末次会议记录》，参加人有各部门负责人等。 5.提供了各部门《内部审核检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。 6.提供了《内审不合格报告》，不符合事实描述：审核项目现场垃圾乱放，工作环境差，不利于安全。 不符合：Q: GB/T19001-2016标准7.1.4条款，EC：GB/T50430-2017标准10.5条款，E: GB/T24001-2016标准8.1条款 ，S：GB/T 45001-2020标准 8.1条款 纠正措施：1.立即对现场进行清理，由管理者代表督促实施际验证工作。 2.组织相关人员学习Q: GB/T19001-2016标准7.1.4条款、EC：GB/T50430-2017标准10.5条款、S: GB/T24001-2016 标准8.1条款及E：GB/T 45001-2020标准 8.1条款内容及公司相关的管理文件等； 经过审核组验证，纠正措施有效。 7.提供《一体化管理体系审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在10日内整改完毕，由综合部组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合管理体系要求。 审核总结： 日常改进通过纠正措施和预防措施来实现：针对日常工作中出现的不合格，积极分析原因，采取纠正和预防措施，防止不合格再发生。 重大改进通过内部审核和管理评审来实现，此机制已经建立，此为第2次内审，管理评审计划在2020年6月进行。 通过两天的内部审核，审核组认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在正常运行，且取得了一定的效果，现场审核通过。 提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。 |  |
| 不合格和纠正措施 | Q 10.2 J 12.5 | 企业经过策划，采用对产品的监视和测量，对不合格品控制等来证实产品的符合性。企业通过过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理制度有效执行。制定《不符合控制程序》、《事件报告、调查与处理程序》、《改进控制程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。 对内审中的不符合，采取了纠正措施，并验证； 为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。 经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。 公司生产及销售活动未发生过环境、安全等事故。 查持续改进：a. 通过管理体系运行，管理方针、目标的实施，内审、管理评审进行持续改进；b. 通过数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；c. 通过顾客满意度调查，改进、提高产品质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。 管理评审提出改进措施正在实施过程中。 |  |

管理体系审核记录表5

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：采购部 主管领导： 潘虹 陪同人员： 光慧 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员： 王志慧 审核时间： 2020年11月17号 |  |
|  |  | 审核条款：Q: 5.3/6.2/8.4 JQ4.3/3.2/9.1-9.3/8.1-8.4 |  |
| 岗位、职责、权限、责任 | QES:5.3 JQ：4.3.4 JQ：4.3.5 | 采购部 负责人：潘虹 查《管理手册》5.3条款规定了本部门的职责和权限，与胡经理沟通了解到，采购部 主要负责： —采购计划制定和实施。 —确保商品或物资的采购供应。 —控管监督采购的流程。 —需要与其他部门互相配合完成整个供应链有序健康的运营。 —参与综合部组织的本部门环境因素和危险源的识别 部门职责和权限已在公司及部门内部进行了沟通和交流。 | OK |
| 目标、指标及完成情况 | Q:6.2 JQ：3.2.3 JQ：3.2.4 | 采购部部门目标： 考核情况（2020.10.10） 采购产品合格率达到100% 100% 合格供方评审率100％ 100% 固体废物分类收集处置率100% 100% 火灾事故为0 0 每季度进行一次考核，目标基本实现。考核人：光慧 批准：朱仲飞 日期：2020年10月10日 | OK |
| 外部提供过程、产品和服务的控制 分包管理 | Q8.4 J8.2-8.4 J9.1-9.2 | 编制了《外部提供过程控制程序》，明确了根据派交单，编制采购单。对供方进行定期评价，内容包括：供方规模、市场信誉、供货能力；供方的供货期、付款方式；供方质量保证能力等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供有《合格供方名录》 查阅了《合格供方登记表》，抽查如下： 序号 供方名称 提供产品名称 1 廊坊建营装饰材料有限公司 铝天花板 2 上海克础机械设备有限公司 控制柜、稳压泵、气压罐、成套附件 3 安徽省凹凸隔断材料科技有限公司 卫生间 隔断材料 4 安庆市晟森贸易有限公司 不锈钢水箱、空气能热泵 5 佛山市鑫瑞丽化有限公司 真石漆 6 安徽科艺美净化工程有限公司 彩钢板 7 合肥希望桥架成套设备有限公司 桥架 8 吴江区汾湖镇向阳净化设备厂 不锈钢插座箱、传递箱、光灯片等 9 安庆市荷加智能家居制造有限公司 本质门 ………… 进厂的采购产品，由采购部按合同核对数量、材质单、合格证，验证规格、型号后，在入库单上签字。 ——查采购产品的验证,详见Q8.6 暂无劳务分包。 | OK |
| 标识和可追溯性 | Q8.5.2 J10.7 | 采用的标识方法主要有：质量记录、产品编号、标签、配置标识。 通过编号、记录等标识和对交付过程的记录，可追溯到产品的日期和销售人员。 企业面积办公6061.65平,库房占办公区120平。 查交付过程记录： | OK |
| 顾客或外部供方财产 | Q8.5.3 J10.6 | 该公司顾客财产主要为顾客提供的技术资料及服务基础文件： 由经营部负责做好技术要求及知识产权技术文件的保密工作。 提供空白《顾客财产登记表》，内容包括：序号、名称、顾客、使用部门、签收交付日期、使用完签收时间。 需与企业确定暂无顾客财产 | OK |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 J11.3 | 公司产品和服务的放行，需得到市场营销部经理盛杨霞的批准后放行。。 1、采购产品验收： 抽1： 采购物资验证记录2020年5月12日 物资名称：传递箱、观片灯、情报面板等； 验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。 结论：合格 检验员：潘虹 库管：吴迪 抽2： 采购物资验证记录2020年1月5日 物资名称：铝天花板等； 验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、包装与外观情况等 结论：合格 检验员：潘虹 库管：吴迪 抽3： 采购物资验证记录2019年12月26日 物资名称：木质门等；， 验证项目：查核相关企业资质证书、数量、合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告、包装与外观情况等。 结论：合格 检验员：潘虹 库管：吴迪 抽4 采购物资验证记录2019年11月29日 物资名称：铝合金阳角等。 验证项目：合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告等 结论：合格 检验员：潘虹 库管：吴迪 抽5 采购物资验证记录2020年9月26日 物资名称：电源线、室内网线等； 验证项目：合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告等； 结论：合格 检验员：潘虹 库管：吴迪 抽6 采购物资验证记录2019年12月10日 物资名称：专业音响箱、支架、仰制器等； 验证项目：合格证、出厂检验报告单、生产企业资质、检测报告等； 结论：合格 检验员：潘虹 库管：吴迪 提供了 2020年1月对以上供应商的评价记录《供方评价表》：评价内容有：营业执照、资质情况、服务能力、负责质量等，有总经理及各部门意见。结论均为同意列入合格供方。 采购部确定需要实施采购的任务，编制采购计划，经批准实施采购。公司已建立、保持与合格供方信息反馈渠道，及时沟通、保持协调，有良好的互惠关系；采购信息充分、可靠，采购产品的要求明确、适宜。 查看“2020年6-9月采购计划”，包括序号、品名、规格、数量、日期、供方等内容，采购信息基本明确。 抽：1）服务过程控制 ——提供了2020.8.30销售服务过程检查记录表，内容包括业务分析评审、政策分析评审，评审人：胡鹏； 2）查产品交付 ——服务完成后有客户确认，提供有客户确认记录及汇款记录。 查见《人员考核记录》，内容包括：考核项目、要求、考核办法、考核情况、判定、检查人、检查日期等。 | OK |
| 不合格品的控制; | Q8.7 J8.3 J 8.5 J 9.4 J 11.5 | 质量问题处理依据《不符合控制程序》QEOP8-6，对不合格品和不符合的识别和控制有明确的规定。规定了对不合格处置方法：返工、返修、报废等。 部门负责人介绍：实际施工过程中，工程部会同项目部的技术负责人组成检查组，定期或不定期对公司在建项目进行检查，检查包括施工质量、环境、安全等内容。 项目部配合工程部对重大不合格工程产品的评审和处置，总经理负责对质量事故的奖罚和事故责任追究。 公司对施工过程发生的不合格品，一般轻微不合格现场指出，及时整改。目前为止项目部未发生比较大的质量不合格品，一般的轻微不符合都在现场及时解决了，未发现有需要上报公司解决的不合格。 | OK |