编号：0150-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 成都市更新家具有限公司 不符合报告编号： 01

企业下属部门: 质管部 陪同人员:冯小娟

不符合事实描述： 查，编号CHG-001 （0～10）mm/0.01mm 测厚仪经，2020.10.13校准，未对其进行计量确认。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T19022-2003标准__7.1.1条_ 不符合程度：主要不符合____；次要不符合_√__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:

纠正措施: 立刻对该计量器具按计量要求进行确认，举一反三对公司测量过程进行再确认。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页