编号：0149-2018-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 重庆立安钢结构有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李俐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 钢卷尺 | 82-5025 | 5m | U=0.3mm K=2 | Ⅰ级钢卷尺 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 外径千分尺 | 13014106 | （0-25）mm | ±4μm | 量块 4等 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2020.11.3 | √ |
| 生产技术部 | 乙炔表 | 82-334 | JM-A2003 | Ⅱ级 | 标准压力表 0.25级 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 82-5057 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 82-5040 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块 5等 | 中检（重庆）计量测试服务有限公司 | 2020.10.22 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至中检（重庆）计量测试服务有限公司校准，抽查5台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年11月5 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |