不 符 合 项 报 告

| 审核领域及类型 | ■QMS □50430 ■EMS ■OHSMS Q:监查2,E:监查2,O:监查2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核方 | 江西天禄科技集团有限公司 |  |  |
| 受审核部门 | 质检部 | 陪同人员 | 付艳艳 |
| 不符合事实描述: 现场审核发现，质检部使用的游标卡尺未见受检状态标识。 上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5条款 □ GB/T 50430-2017标准 条款: □ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款 □ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款 □ ISO45001：2018标准 条款相关要求 不符合性质：□严重 ☑一般 审核员： 审核组长： 受审核方代表： 日 期： 2020-11-18 日 期： 2020-11-18 日 期： |  |  |  |
| 纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） 验证了纠正措施及相关整改材料，措施有效，予以关闭。 审核员： 日期： |  |  |  |

不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要： 现场审核发现，质检部使用的游标卡尺未见受检状态标识

纠正情况： 立即安排相关负责人将受检状态标识贴在游标卡尺上面

原因分析： 1、使用过程中标签脱落，员工意识不够，未及时贴上。 2、由于相关人员对7.1.5标准条款学习不够、理解不深，对其重要性认识不到位

纠正措施： 1.立即安排相关负责人将受检状态标识贴在游标卡尺上面， 2.组织相关人员对条款7.1.5进行培训，培训合格有效 预定完成日期：2020-11-19

举一反三检查情况： 查看其它校准设备没有类似情况出现

受审核方纠正措施有效性的验证： 纠正措施有效 验证人： 日期：

受审核方代表：              日期:

改善前：

改善后：