编号：0058-2016-2020

| 企业名称 | 江苏诚功阀门科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 宽座角尺 | CG-JC-01 | （200*125）mm | U=0.6μm+3×10-6H | 刀口尺 0级 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020年4月16日 | √ |
| 质量部 | 氧气表 | 11094 | （0～25）MPa | U=0.9FS K=2 | 0.2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 057334161 | （0～16）MPa | U=0.9%FS K=2 | 0.2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020年10月15日 | √ |
| 质量部 | 全数字超声波探伤仪 | FD11111708 | MUT600B | Ur=1.7% (k=2) | 频率Ur=1×10-6 电压Ur=0.2% K=2 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020年4月16日 | √ |
| 质量部 | 精密电子天平 | D1070871 | JA1003 | U=1.1mg k=2 | 法码：E2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 质量部 | 弹簧拉压试验机 | 3500120911574 | HD-500 | Ur=0.4% K=2 | 标准测力仪：0.1级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 质量部 | 数字照度计 | 099193426 | VICTOR 1010A | Urel=1.7%（k=2） | 标准灯组1.00% | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 生产部 | 百分表 | 50508399 | (0-10)mm | U=0.004mm K=2 | 指示表检定仪 MPEV≤3μm/任意10mm | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 生产部 | 扭矩扳手 | 1403002434 | WE4-200BN | Ur=1.1%（k=2） | 0.3级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2020年4月17日 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由） 企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 9份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年11月7日~ 11月7日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表