观 察 项（建议项） 报 告

| 受审核方 |  | 河北智控电气设备有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核领域及类型 |  | ■QMS □EMS □OHSMS 质量管理体系：初次认证第（二）阶段 |  |
| 序号 | 观察项（建议项）描述 |  | 备注 |
| 1 | CQC认证2020年9月28日现场审核提出的不符合项，未整改完成。 |  |  |
| 2 | 未提供产品检验设备的校正、维修等相关记录，与程序文件不一致。 |  |  |