编号：0168-2018-2020

不符合项报告

企业名称： 西安同洪机械制造有限公司 不符合报告编号：01

企业下属部门:质量管理部 陪同人员:张琳琳

不符合事实描述： 查,编号：100181 游标卡尺，校准日期：2019.04.02，未按确认间隔进行溯源。 不符合认证审核准则条款号：_GB/T 19022-2003标准7.3.2条款 不符合程度：主要不符合____；次要不符合 √__； 审核员(签名)___________ 陪同人员(签名)_________ 企业部门代表（签名）_________ 日期:2020.11.10

纠正措施: 立刻安排对该计量器具的溯源。 加强计量管理，按确认间隔进行计量器具进行溯源。 企业部门代表签名: 审核员签名:

纠正措施完成情况: 措施有效，同意关闭。 审核组代表签名: 日期:

可另附页