编号：0175-2019-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 西安锦晟建材有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 李学弘 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 电子汽车衡 | 159466 | SCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.30 | √ |
| 生产部 | 配料称 | Ⅰ站 | HZS-120 | X（1）级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.30 | √ |
| 生产部 | 配料称 | Ⅱ站 | HZS-120 | X（1）级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.30 | √ |
| 生产部 | 配料称 | Ⅲ站 | HZS-180 | X（1）级 | M1等级砝码 | 西安计量技术研究院 | 2020.7.30 | √ |
| 试验部 | 电子天平 | 16112191 | FA2004 | Ⅰ级 | E2级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.8.26 | √ |
| 试验部 | 电子计重称 | 151010 | BWS-15-SNR | Ⅲ级 | F1级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.8.26 | √ |
| 试验部 | 精密电子天平 | S1006303 | KD-2000 | Ⅱ级 | F1级砝码 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.8.26 | √ |
| 试验部 | 电液式压力试验机 | 10657 | TSY-2000 | 1级 | 0.1级标准测力仪 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.8.26 | √ |
| 试验部 | 电动抗折试验机 | 10097 | KZJ-5000 | 1级 | 0.3级应变式标准测力仪 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 2020.8.26 | √ |
| 审核综合意見： 企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至西安计量技术研究院、陕西力源仪器设备检测有限公司检定/校准，抽查9份测量设备，量值溯源满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2020年 11 月 9 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |