管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：管理层 负责人：赖春华，王茂盛 陪同人员：杜工 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：周涛 、张慧琴 审核时间：2020.11.8 |  |
|  |  | 审核条款：Q4.1/4.2/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/9.1.1/9.3/10.1/10.3 资质变更情况、安全事故、顾客投诉、抽查、遵纪守法情况等 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 1）公司的基本概况 青海西部矿业工程技术研究有限公司创建于2005年6月，地址位于：西宁经济技术开发区金桥路30号，公司注册、经营、办公为同一场所，从事金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测； 本公司现有科研用房面积2000M2；办公用房200M2，现有员工15人，人员配备基本满足生产的需求，且全部接受过专业培训。企业营业执照等经营资质齐全有效。 公司的质量方针：科学公正、 准确及时、 满意高效 、持续改进。 2）公司所处的环境 公司通过对自身产品、服务、规模、能力、财务、市场、管理等现状及行业趋势的分析： 确定了影响公司实现预期结果能力的外部因素，包括：政治环境（允许做的、禁止做的、鼓励做的）、经济环境（宏观、微观）、技术环境（检测能力、设备、知识、人才）、自然环境（地理位置、气候条件、自然资源）、人文环境（社会、文化）等； 确定了影响公司实现预期结果能力的内部因素，包括：企业使命（地位、作用、责任、义务）、企业文化（价值观、宗旨、理念、愿景、方针、意识、氛围、活动、福利、制度）、企业资源（人力、财力、物力、知识）、企业绩效（管理、生产、销售、环境）。 这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。 公司通过对已识别、确认的相关内、外部环境因素的信息进行连续监视和定期评审，判断其影响程度及变化趋势，制定并实施发展战略，确保公司长期稳定的发展。 | y |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 公司通过识别、分析，确定与质量管理体系有关的相关方。通过发放调查表、访谈、电话、网络、会议、座谈等方法保持与有关相关方的沟通，确定有关相关方的要求。 公司目前所确定的有关相关方为：顾客、员工、供方、政府相关部门等。 综合室负责通过与客户和供方的定期沟通，确定他们的要求，并通过与公司内部员工的沟通，确定他们的要求。通过企业知识、政府相关部门及网络，确定适用的法定要求。 公司通过市场调查、顾客满意度调查、供方评价、政府检查、投诉、内审、管理评审等方式对相关方的信息及其要求进行监视和评审，并采取措施满足有关相关方的要求。 | y |
| 确定质量管理体系的范围总要求 | 4.3 | 公司申请的认证范围界定清晰，经营范围覆盖认证申请范围，符合实际。 认证范围：金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料的分析检测； 接受审核人员：总经理：赖春华，主任：王茂盛 不适用条款：GB/T19001-2016标准8.3条款。说明：公司根据国家标准进行样品的检测，不涉及产品的设计和开发。 | y |
| 质量管理体系及其过程 | 4.4 | 公司自2019年认证以来，质量手册、程序文件、管理制度、质量方针、目标、管理者代表等没有变化。公司的职能部门，部门职责权限也没有大的变化，接口清晰。企业无外包过程。 公司依据策划的要求，样品检测服务等过程和所需的活动没有变化。制定的管理制度和相关措施，对过程的主要环节实施了有效的控制。质量手册中对管理职责、设施管理、监视、测量、分析和改进要求等进行了描述，对产品实现所需的过程进行了识别，并对过程之间的相互关系和相互作用进行了描述，明确了各部门、岗位人员的职责和接口，配备的相应的人员、设施、技术、信息等资源也没有大的变化。 公司的特殊过程为：检测服务，关键过程：检测过程。 | y |
| 方针、制定质量方针、沟通质量方针 | 5.2 | 公司质量方针：科学公正、 准确及时、 满意高效 、持续改进。公司质量方针与发展战略和宗旨相一致，包括对满足适用要求、持续改进的承诺。质量方针突出公司质量管理活动的宗旨、方向和奋斗的目标。明确对质量管理绩效的持续改进及遵守法律法规的承诺，并要为质量目标的制定提供框架。建立并保持文件化的管理方针，使全体员工理解、认识到各自岗位的权利和义务并自觉付诸实施。方针可为公众所获取。公司定期召开管理评审会议对管理方针、目标进行评审。 目前通过方针现场粘贴、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过综合室获取公司管理方针。 | y |
| 组织的角色、职责和权限 | 5.3 | 公司确定了组织结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司质量方针和质量目标。 公司制定了《岗位职责及权限》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。 | y |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。 编制：杜国平 审核：王茂盛 2020.1.5 | y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 质量目标 考核情况 - 全年检测报告差错率不大于5%； 1.03% - 检验检测及时率在96%以上； 100% - 客户满意率98%以上； 99% - 全年客户投诉次数占客户委托次数的比率不大于2%； 0 查公司目标的分解情况，已分解落实到各相关职能、层次，且可测量。 《公司质量目标分解及考核表》 编制:综合室 审核：杜国平 批准：王茂盛2020年1月5日 《公司质量方针目标完成情况报告》2020年前三季度各项目标均已完成。管理者代表：王茂盛 2020年10月3日 | y |
| 变更的策划 | 6.3 | 公司通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、公司内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，质量管理体系的完整性，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。 公司自体系建立以来，未发生体系变更，管理体系完整。 | y |
| 绩效测量和监视 | 9.1.1 | 公司策划了监视和测量有关的要求，主要有以下几个方面： 公司规定：利用每年的管理评审过程对质量目标、管理体系的绩效和有效性进行监视、测量、分析和评价。 利用每年的内审方法对质量管理体系的符合性和有效性进行监视、测量、分析和评价。 利用每年度统计考核的方法对质量目标的充分适宜性和有效性进行监视、测量、分析和评价。 利用每年的顾客满意度问卷调查分析的方法对其进行监视、测量、分析和评价。 利用日常工作记录，每年检验质量统计分析对其进行监视、测量、分析和评价。 利用每年的风险和机遇应对措施落实效果进行评价分析。 公司还定期、按规定的方法对外部供方、人员状况、设备状况---等内容进行监视、测量、分析和评价。 公司保留了上述监视、测量、分析和评价的形成文件的信息，以作为结果的证据。 上述监视、测量、分析和评价的有关记录、资料基本符合要求。 | y |
| 管理评审 | 9.3 | 公司按计划由总经理主持召开管理评审会议，评价质量管理体系是否有改进的机会和变动的需要，包括方针和目标，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。综合室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，并负责编写相应的管理评审报告，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。各相关部门负责提供与本部门质量管理体系工作有关的资料，负责实施管理评审中提出的相关纠正预防措施。 提供《管理评审计划》 编制：杜国平 审核：王茂盛 批准：赖春华 日期：2020.6.5-8 公司于2020.6.5-8依据策划要求开展实施了管理评审 活动，各部门人员均有参与。 管评输入有：①内部审核结果；②方针、目标实施情况；③相关方投诉、建议及其要求；④不符合、纠正和预防措施实施情况；⑤体系业绩及产品符合性报告；⑥适用法律法规的识别情况；⑦可能引起管理体系变更的要素；⑧风险和机遇的识别及控制情况；⑨员工建议等。输入信息较充分、全面，符合要求。 提供《管理评审报告》 编制：王茂盛 批准：赖春华 日期：2020.6.5-8 管理评审活动按策划实施，评审结论：质量管理体系运行基本适宜、充分、有效。 管理评审改进决议：由综合室负责继续加强全员体系文件的培训并增强考核项；加强内审员培训，提高内审深度； 查改进情况，制定了年度培训计划，正在实施中。 | y |
| 改进总则 持续改进 | 10.1、10.3 | 公司利用质量方针目标适宜性评审、内/外审结果、顾客的反馈、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等信息，结合内审、管理评审和日常活动进行体系的改进，通过对内审不符合的整改，管理评审提出的改进建议的实施，基本建立了自我完善、持续改进的机制。 | y |
| 重大质量事故、相关方重大投诉 资质验证、 顾客投诉、 抽查、遵纪守法情况等 |  | 经询查，公司自体系运行以来未发生重大质量事故和来自相关方的重大投诉。 查看了公司营业执照等资质证书，经核查在有效期内。 近一年未发生顾客对产品及服务的质量投诉。 目前没有相关部门对公司的监督抽查。 公司经营过程中没有发生违反相关法律法规情。 | y |

说明：不符合标注N

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：检测室 主管领导：王茂盛 陪同人员：杜国平 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：周涛 、张慧琴 审核时间：2020.11.8 |  |
|  |  | 审核条款：5.3/6.2/7.1.3-7.1.5/8.1/8.3/8.5/8.6/8.7/10.2 |  |
| 职责和权限 | 5.3 | 据负责人讲：公司编制了职责和权限管理程序，规定了本部门及岗位职责，通过文件下发的方式向各部门就部门、岗位职责进行沟通。本部门设置岗位：样品管理员、资料员、设备管理员、检测员、技术员。其主要负责：编制检验规程、测试方法、报告记录格式等技术文件；负责承担检测项目的组织实施，对委托来样的检测质量负责；保证检测依据的规范、标准运用得准确、有效；掌握化学分析测量不确定度评定的方法，指导检测人员就负责的检测项目进行测量不确定度评定；做好检测室的技术指导、监督工作，发现影响检测工作的隐患及时报技术/质量负责人，保证检测环节处于受控状态。在发生检测意外或事故时，分析原因，协助上级解决；不合格品控制管理等。其基本能描述清楚本部的工作 以上基本符合要求。 | y |
| 质量目标及分解考核 | 6.2 | 提供了本部门的质量目标： 考核结果 a. 全年检测报告差错率不大于2%； 0 b. 检测设施校验率100%，合格率100%； 检测设施校验率100%，合格率100% c. 检测及时率在96%以上； 100% 提供了目标考核表（2020年前三季度），考核结果为目标达到要求。质量目标适宜。 | y |
| 基础设施及监视和测量资源 | 7.1.3/7.1.5 | 基础设施主要本公司现有科研用房面积2000M2；办公用房200M2（共3间）。水电、排风等实验设施和网络办公系统齐全、先进，三废处理系统配套。主要功能室有：化学分析实验室、样品预处理实验室、地质样品实验室、环境样品实验室、天平室、ICP、AAS、AFS、碳硫分析室、小型仪器室（比色等）、发射光谱室、火法试金室及样品加工室等辅助设施，共19间；监视和测量资源：办公设备设施等。 自项目开始至今用到的设备有：可见分光光度计、电子天平、原子吸收光谱仪、TOC分析仪、红外光谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计等。提供检定证书，满足要求。 抽：检定证书 1、电子天平 BSA224S-CW 证书编号：力天字第202000813号 有效期至2021年07月29日 2、电子天平BSA224S-CW 证书编号：力天字第202000812号 有效期至2021年07月29日 3、电子天平AR2140 证书编号：力天字第202000810号 有效期至2021年07月29日 4、紫外可见分光光度计UV-5500 证书编号：DN20264030003 有效期至2021年06月9日 5、原子荧光光度计AFS-933 证书编号：DN20264030005 有效期至2021年06月9日 6、可见分光光度计722N型 证书编号：DN20264030018 有效期至2021年06月9日 7、红外光谱仪CARY 630 证书编号：DN20264030040 有效期至2021年06月9日 8、COD快速测定仪 证书编号：DN20264030032 有效期至2021年06月9日 9、原子吸收光谱仪TAS-990 证书编号：DN20264030022 有效期至2021年06月9日 10、溶解氧测定仪JPSJ-605 证书编号：DN20264030002 有效期至2021年06月9日 监测资源： 提供检定合格证书，见附件。 提供设备维护保养计划及记录，记录包括设备名称、维护保养内容、维护保养人，验收人及日期，基本满足可以去。 监视和测量设备满足要求。 状态标识已检定 合格 符合要求。 无不当调整及失准监视和测量。 无计算机软件使用与确认。 | y |
| 检测过程的策划 | 8.1 | 公司产品：对金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料进行分析检测并形成检测报告。 检测流程：样品受理—内部客户登记、验收、签字（外部客户填写委托检测协议-登记、验收、确认检测费用）—符合检测要求—样品检测—出具检测报告—委托人出具缴费证明/索取检测报告—检测报告存档—样品保存或处置。 制定了部门管理目标，定期对目标完成情况进行考核。 文件资源:编制了《质量手册》、《程序文件》、作业指导书、管理制度等，对分析检测人员的业绩和能力进行定期考核等。编制了体系运行所需的各类记录表格。 《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 第1部分：铜量测定》GB/T 14353.1-2010 《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》GB 5009.17-2014 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008等 资源配置：提供适宜的工作环境和电脑、打印机、复印机等办公设备，按照岗位说明书的要求招聘合适的人员。 策划和控制措施基本合理 公司目前无新项目开发。 审核期内，无特定合同及项目。 | y |
| 设计和研发 | 8.3 | 公司体系策划时删减8.3条款，因为公司成立多年，依据国家的法律法规标准规范进行检测，检测技术成熟，删减8.3之后不影响向顾客提供合格产品及满足社会责任的需求。 | y |
| 检测过程控制 | 8.5/8.6 | 本部门主要产品是：对金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料进行分析检测并形成检测报告。 工作流程： 西部矿业各分公司、外部单位及个人将分析样品邮寄或送至青海西部矿业工程技术研究有限公司综合室，综合室主管根据送样样品进行登记、验收、核算检测费用签订委托检测协议，外部样品样品重新编号后送交检测室，检测室主管根据委托检测协议、样品流转单验收样品，最后检测室主管在样品流转单上签字。 工艺流程： 样品受理—加工—分析—校核—检测报告—签字确认 样品分析主要分为：金属矿产品、地矿产品、化工原料及产品、环境样品、金属与合金材料样品。 实验室的顾客主要是西部矿业各分子公司、外部单位及个人，并签订委托检测协议，协议中明确样品名称、检测编号、样品状态、检测项目、大致完成时间、检测依据、样品处理方法、样品编号等。 根据检测的项目确定使用的设备和人员，本部门的检测设备均有专人操作管理，操作人员持证上岗。 管理组根据委托协议中检测的项目，确定使用的设备和人员，按照制定的作业指导书及委托协议中的检测方法及国家相关规定进行作业。 1.使用的测量设备：可见分光光度计、电子天平、原子吸收光谱仪、TOC分析仪、红外光谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计等，上述设备能够满足产品的要求。 2.作业指导书及相关的规范、规程及法律规定：《质量手册》、《程序文件》2020.5.1、《作业指导书》、《检验检测机构认定管理办法》、《铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法》、《铅精矿化学分析方法》、《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989、《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》HJ480-2009、《食用盐》GB/T 5461-2016等。 3.根据检测到项目及样品的材质选择使用的试剂：盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾、硫脲、氯化铵、无水乙酸钠等。 过程控制： 根据作业规范及委托检测协议书，编制了《质量控制记录》，并在质量控制记录里有检测结果及评价。 现场抽查：青海西部矿业工程技术研究有限公司《质量控制记录》 2020年1月15日青海省盐业股份有限公司与实验室签订的委托检测协议。 委托单位：青海省盐业股份有限公司，送样人：王福花。 样品状态：固体，报告方式：纸质版，包装方式：自封袋，样品处理方式：到期销毁。 样品名称：海藻鲜味盐，检测项目：碘、铅、汞、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根、亚铁氰根，品编号：2020 0115-122。 样品流转单：明确了批次、样品名称、分析元素、样品数量等，实验室签字确认：隆英兰，综合室签字：杜国平，送样人：胡燕秀。 配置的主要检测仪器：原子荧光光度计AFS3100、火焰原子吸收光谱仪ICE-3300。 查看《质量控制记录》（有：样品名称、样品编号、测定结果、绝对差值、重复线性、检测人员、检测时间、评价依据、评价结论等）。 抽查： 1.查质量控制记录： 样品名称：食用盐；监控项目：食用盐中硫酸根离子含量；样品编号：20200311-254；检测依据：《制盐工业通用试验方法 硫酸根离子的测定》GB/T 13025.8-2012，分析元素： 铅、砷、汞、镉、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根；送样日期：2020年3月11日；质量监督员：王景凤；监督日期：2020.3.31；监督内容：硫酸根离子；评价依据：GB/T 13025.8-2012精密度要求；评价结论：合格。 2.查委托检测协议： 委托单位名称：四川鑫源矿业有限责任公司；协议书编号：CX07-JL-031：样品名称：铜精矿；样品编号：川V18811-213等；检测编号：20200307-238～20200307-240；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：Cu、Pb、Zn、Au、Ag；检测单价：Cu、Pb、Zn元素90元/个，Au、Ag元素200元/个，检测总费用：2010元；委托人签字：杨延宙；样品接受人签字：杜国平。申请日期：2020年3月7日。 3.查检测报告： 检测报告编号：BG19-047;委托单位：四川鑫源矿业有限责任公司；样品名称：铜精矿；样品类别：委托检测；样品数量：3个；收样日期：2020.3.7；报告日期：2020.3.13；来样方式：客户送样；来样状态：粉状；检测项目：Cu、Pb、Zn、Au、Ag；检测依据：GB/T 3884.1-2012 碘量法（Cu）、GB/T 3884.7-2012 Na2EDTA滴定法（Pb）、GB/T 3884.8-2012 Na2EDTA滴定法（Zn）、GB/T 3884.14-2012火试金重量法和原子吸收光谱法（Au、Ag）)；主要仪器设备：火焰原子吸收光谱仪；检测环境：温度19℃，湿度：28RH%；编制：杜国平；审核：吴敏；签发：王茂盛。 4.查委托检测协议： 委托单位名称：巴彦淖尔西部铜业有限公司；协议书编号：CX07-JL-041：样品名称：铅锌原矿；样品编号：WJPZY096～WJPZY116；检测编号：20200319-463～20200319-483；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：Pb、Zn、Ag；检测单价：90元/个，检测总费用：2070元；委托人签字：黄燕；样品接受人签字：杜国平。申请日期：2020年3月19日。 5.查检测报告： 检测报告编号：BG19-057;委托单位：巴彦淖尔西部铜业有限公司；样品名称：铅锌原矿；样品类别：委托检测；样品数量：21个；收样日期：2020.3.19；报告日期：2020.4.17；来样方式：客户送样；来样状态：粉状；检测项目：Pb、Zn、Ag；检测依据：火焰原子吸收光谱法；主要仪器设备：原子吸收分光光度计；检测环境：温度20℃，湿度：23RH%；编制：杜国平；审核：孔会民；签发：王茂盛。 6.查委托检测协议： 委托单位名称：青海省盐业股份有限公司；协议书编号：CX07-JL-033：样品名称：食用盐；检测编号：20200311-254；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：铅、砷、汞、镉、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根；检测单价：白度、粒度36元/个，铅、砷、汞等元素90元/个，检测总费用：918元；委托人签字：张欢；样品接受人签字：杜国平。申请日期：2020年3月11日。 7.查检测报告： 检测报告编号：BG19-049;委托单位：青海省盐业股份有限公司；样品名称：食用盐；样品类别：委托检测；样品数量：1个；收样日期：2020.3.11；报告日期：2020.3.22；来样方式：客户送样；来样状态：粉状；检测项目：铅、砷、汞、镉、氯化钠 、水不溶物、水分、白度、粒度、硫酸根；检测依据： GB/T 13025.9-2012（Pb）、GB/T 13025.13-2012（As）、GB/T5009.17-2014（Hg）、 GB/T5009.15-2014（Cd）、 GB/T 13025.8-2012(SO42-)、 GB/T 13025.5-2012（Cl-）、GB/T13025.4-2012（水不溶物）、 GB/T 13025.3 -2012（水分）、GB/T 13025.6-2012（Ca2+、Mg2+）、GB/T 13025.2-2008（白度）、GB/T 13025.1-2012（粒度）；主要仪器设备：原子荧光光度计、原子吸收光谱仪；检测环境：温度18℃，湿度：25RH%；编制：杜国平；审核：吴敏；签发：王茂盛。 8.查委托检测协议： 委托单位名称：青海西矿同鑫化工有限公司；协议书编号：工程环检字[2020]第012号：项目名称：有组织废气检测；检测编号：HJ20200729-012；检测日期：2020.7.29；检测内容：（1）检测方式：现场采样；（2）检测点位：1个；（3）检测频次：3次；（4）检测因子：二氧化硫、颗粒物、氟化物（尘氟）、硫酸雾。 检测费用：二氧化硫/点位750元等，检测总费用：3510元；委托人签字：杨占菊；检测方签字：杜国平。申请日期：2020年7月29日。 9.查检测报告： 检测报告编号：HJBG19-012;委托单位：青海西矿同鑫化工有限公司；项目类别：有组织废气；检测性质：委托检测；报告日期：2020.7.31；检测日期：2020.7.29；采样地点：青海西矿同鑫化工有限公司；检测点位：DA007工艺尾气排放口；检测因子：二氧化硫、颗粒物、氟化物（尘氟）等；检测频次：DA007工艺尾气排放口测三次，共1天；分析方法：固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ57-2017）、固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法（GB/T 16157-1996）、大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法（HJ/T 67-2001）。 10.查委托检测协议： 委托单位名称：西部矿业股份有限公司锌业分公司；协议书编号：CX07-JL-024：样品名称：锌锭；样品编号：202002101362；检测编号：20200225-214；样品来源：客户送样；样品状态：固态；存放条件：室温；检测项目：Cu、Pb、Cd、Fe、Sn、Al；检测单价：90元/个，检测总费用：3450元；委托人签字：权有珍；样品接受人签字：杜国平。 11.查检测报告： 检测报告编号：BG19-042;委托单位：西部矿业股份有限公司锌业分公司；样品名称：锌锭；样品类别：委托检测；样品数量：4个；收样日期：2020.2.25；报告日期：2020.2.26；来样方式：客户送样；来样状态：屑状；检测项目：Cu、Pb、Cd、Fe、Sn、Al；检测依据：GB/T 12689.1-2010(Al)、GB/T 12689.3-2004(Cd)、 GB/T 12689.4-2004(Cu)、GB/T 12689.5-2004(Fe)、GB/T 12689.6-2004(Pb)、GB/T 12689.10-2004(Sn)；主要仪器设备：电感耦合等离子体发射光谱仪；检测环境：温度19℃，湿度：25RH%；编制：杜国平；审核：吴敏；签发：王茂盛。 最终产品为“检测报告”，没有紧急放行情况发生。 所有样品分析完后形成检测报告，报告内容包括样品名称、样品状态、检测类别、样品数量、检测依据、收样日期、检测项目、主要仪器、温度、湿度、编制、审核、签发等。 检测报告出具后由质量负责人吴敏进行签字确认，盐业公司王福花签收，完成交付。 现场出示了2020年3月11日青海省盐业股份有限公司检测报告及与综合室签收的记录、北矿检测技术有限公司出具的检测报告。 试验用盐酸、硝酸、氢氧化钠、硼氰化钾、硫酸等少量化学品，制定危险化学品管理办法，对此类化学品的使用、储存严格执行管理办法，执行效果良好，未出现过任何事故。 8.5.2 产品标识，查产品标识： a) 产品标识通过标志、标记或记录来识别产品特性或状态。 b) 在检测服务提供过程中，需要对不同的产品加以区分时，采用适宜的方法标识产品。一般为防止不同种类产品之间的混淆，对同种类产品采用统一的标志或标记。 c) 标识的方式根据检测产品类别、送检单位、送检日期等特点编制试样流水号，如：检验报告、检验原始记录、图片等。检验报告标识：受检样品名、送检单位名称、送检日期、检测报告编号等识别，标识具有唯一性并可追溯。 产品状态标识： a)监视和测量对识别产品状态时，对每一种状态给予同一标志或标记，如：检验前后状态标识；合格、不合格及未检验的产品状态等，一般采用技术状态管理的方式对产品状态进行标识和区分。 b) 公司各级责任人员的签署是产品监控状态的重要标识，按规定保护好产品状态标识，保证只放行合格的产品。 c) 对不合格产品做出明显标识，以防止和合格品混淆。 查产品标识符合要求。 8.5.3顾客或外部供方的财产 公司制定并实施《保护客户机密信息和所有权程序》，保证顾客财产的安全，保证在服务中使顾客感到满意。 司控制下的顾客财产包括： a) 顾客提供的样品； b) 顾客提供的技术资料； c) 顾客检测报告中的信息； d) 顾客的其他信息。 顾客财产的控制 a) 公司对在其控制下的以上顾客财产已规定适宜的方法进行识别、验证、保护和维护； b) 当发现顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，应报告顾客并保持记录。 经查看顾客财产有专人登记，保护，未发现丢失损坏现象。 8.5.4对于检测服务提供过程中使用的物品从贮存、搬运、使用的所有阶段，针对物品的符合性提供防护，防止物品变质、损坏、错用，防止在贮存、搬运、使用的所有阶段对环境和人员的健康安全造成影响。 检测成果通常是以文件的形式体现，如：检验报告、原始记录、图片等，报告的发送应考虑适当的包装和保护措施，保证检测过程中形成的文件资料不丢失、不损坏；提供安全、可靠的存贮条件，保证已完成的文件资料在存贮期间的完好和安全。 8.5.5交付后的活动 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，通过向顾客发放调查表、电话沟通等形式，了解顾客的要求及顾客满意调查，收集顾客反馈，统计分析顾客满意率，进一步改进工作流程及方法，尽可能满足顾客需求，达到顾客满意，公司具备满足与服务相关的交付后活动的要求的能力。 8.5.6更改控制 在检测服务提供过程中发生更改活动，应对服务提供的更改进行必要的评审和控制，确保持续地符合要求。 检测室对服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。 体系运行以来未发生检测服务过程的更改。 | y y |
| 不合格产品的输出 | 8.7/10.2 | 公司制定了《测量不确定度的评定程序》，防止不合格报告的发放或使用。 程序中明确了相应的管理权限和职责，并规定了应采取的措施（必要时隔离、记录、扣发报告，暂时停止工作等措施）。 对发生不符合工作应根据其性质和严重程度作出评价，提出处理意见，对不符合的可接受程度做出决定，并明确采取纠正/纠正措施的要求。 经评定暂时无法通过纠正或纠正措施恢复正常的检测活动，应决定取消相关检测工作，并及时通知客户。 经评定表明不符合工作对公司的体系运行和程序的符合性产生怀疑或该不符合工作可能再度发生时，应制订和实施纠正措施，按《纠正措施控制程序》有关要求执行。 | y |

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：综合室 负责人：杜国平 陪同人员：董更福 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：周涛 审核时间：2020.11.8 |  |
|  |  | 审核条款：5.3、6.1、6.2、7.4、7.5、8.2、8.4、9.1.2、9.1.3、9.2、10.2 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 综合室主管：杜国平 职责：a) 负责内外部文件的受控、登记、发放/回收及作废等管理。b) 内部审核报告、管理评审的报告、纠正措施和预防措施在内质量记录的控制；仪器设备的归档管理；技术记录格式的备案，检测运作中形成的各种记录、报告副本的归档保存管理；人员培训记录和人员技术档案的管理；c) 负责对外业务接待、业务咨询与受理、处理客户投诉及收集客户的反馈信息；d) 负责编制物资采购计划及合格供应商的评价；建立《合格供应商名录》；组织对服务和消耗器材的采购和验收；e) 负责本公司标准资料的收集和管理工作；f) 负责检验样品的管理；g) 负责检测报告的登记、发放和管理；h) 负责检验本公司“检测专用章”的管理；i) 负责提报本公司年度技术培训、考核计划；j) 负责的日常其它管理工作； 询问部门负责人，了解自己的职责。 | y |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 编制了《风险和机遇评估分析表》内容包括：类型、类别、外部因素及相关方描述、风险和机遇、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等。 编制：杜国平 审核：王茂盛 2020.1.5 据部门负责人介绍：公司已策划并明确了质量目标实施办法，并在实施考核中得到了应用。对风险和机遇应对措施、落实情况等也进行了策划并实施。 与部门负责人交流：涉及的内外部因素为：信息交流、文件管理、人力资源控制、知识产权管理、工作环境管理、法律、法规内容的变化、环境因素控制、环境运行过程控制等。部门应确定满足与质量管理体系有关的客户及相关方的要求。 1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进。如供应商的管理、合同条款、产品质量及使用的安全可靠性、服务的时效性等风险和市场开拓的机遇。 2.应对风险的措施：识别销售风险及具体应对措施，控制不能按时交货、运输等风险，应对措施为严格控制销售和加强对运输过程监控，防止交货延误和运输失误等，效果基本达到。 | y |
| 质量目标及其实现的策划 | 6.2 | 部门质量目标：a.培训合格率100%； b.顾客满意度98%；c.供方评定合格率100% ； 查部门目标的实现情况，提供“质量方针目标完成情况报告”， 截止目前前三季度体系运行期间，目标已完成， 符合策划的要求。2020年10月3日 | y |
| 沟通 | 7.4 | 为确保公司内职能部门之间既各司其职又能保持工作衔接，各种信息得到及时准确的交流，公司编制有《内部沟通程序》，明确了沟通渠道、方式、流程等。 沟通的内容包括管理体系运作给公司质量管理和市场拓展带来的业绩以及现存的主要问题，市场形势和顾客的普遍需求，检测服务质量趋势，管理体系现状及改进需求，顾客和相关方的满意程度，工作相关的合理化建议，体系业绩等其他认为有必要通报的信息。 公司通过日常工作会议、年度工作总结会等实行内部沟通。 公司通过调查、会议等方式实现外部沟通，获取改进建议。 | y |
| 创建和更新、成文信息的控制 | 7.5 | 查《文件控制程序》规定了文件的批准、评审、更新、更改、获取及作废等控制要求，符合标准要求。 查“受控文件清单”，有管理手册、程序文件、支持性文件（如质量控制制度、仪器设备管理制度等）及体系运行记录。体系文件自运行以来没有发生变化。 查“文件发放记录”，显示分发号、部门、签收人员、接收日期等信息。 抽“外来文件清单”，登记了合同法、产品质量法、劳动法等相关法律法规等外来文件。外来文件由综合室保管，各部门如需要向综合室借阅或复印。现场使用的文件保存良好，装订后放文件夹中。按照类别存放于文件柜，并有标识分类存放。 文件评审规定由综合室在每年管理评审中进行，文件通过名称、编号、受控方式等来标识，文件的修改由该文件原编写部门申请修改，经领导批准后执行。目前没有更改。 查《记录控制程序》，批准实施，受控有效。该程序基本明确对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置的要求；查对记录的标识和保留规定，规定了名称、编号、使用部门等内容。 滴定分析检查原始记录，保持期限1年，归口部门：检测室。 水质验收记录，保持期限1年，归口部门：检测室。 消耗性材料验证记录，保持期限1年，归口部门：检测室。 …… 各项记录标识清楚，规定了保存年限，记录以电子版为主，保存完好、分类存放、检索方便，纸质记录内容填写完整，内容清晰，签字齐全，无丢失、销毁、作废现象。 运行记录保存完整，贮存的环境通风、防潮、防火、防虫蛀等是适宜的，无损坏、变质或丢失发生。 查培训签到表,使用部门：综合室，记录填写完整、清晰，无随意涂改。 经审核，记录是按使用部门、活动过程、编号、时间顺序分类归档，便于检索、查阅。对记录的控制基本符合规定要求。 | y |
| 顾客沟通 | 8.2.1 | 经现场询问，公司与顾客建立了沟通的渠道，在服务过程的前、中、后三个不同阶段，以充分准确的了解顾客的需求，满足顾客的合理要求。合同签订前了解顾客需求，解答顾客疑问；合同执行过程中与顾客沟通合同进展，控制可能发生的变化，完成后做好顾客满意度调查，发现问题及时进行沟通。顾客财产主要是顾客的信息等。体系运行至今无关系重大合同，无制订应急措施的特定要求。 与顾客沟通是适宜的。 经与负责人交流了解，公司产品有关的要求一般通过电话、网络等形式与顾客沟通确认后，按照“委托检测协议书”方式明确产品、数量、技术要求、双方权限和责任等内容，法律法规要求包括服务执行的合同法等。 | y |
| 产品和服务要求的确定 | 8.2.2 | 抽查检测合同、协议： 1、“化验技术服务合同”：签订日期：2020.1.1，需方：西藏玉龙铜矿业有限公司；产品名称：铜精矿等，规格、数量依据样品流转单；合同对质量要求、技术要求、结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 2、“委托检测协议书”：签订日期：2020.9.11，需方：青海藏沃贸易有限公司；产品名称：锌精矿，检测项目：Zn、Cd，Pb。合同对技术要求、检测依据，结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 3、“委托检测协议书”：签订日期：2020.7.16，需方：锌业分公司；产品名称：锌精矿，检测项目：Zn、Cd、Pb、Fe。合同对技术要求、检测依据，结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 4、“委托检测协议书”：签订日期：2020.2.25，需方：西部矿业股份有限公司锌业分公司；产品名称：锌锭，检测项目：Cu、Cd、Pb、Fe、Sn、Ai。合同对技术要求、检测依据，结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 5、“委托检测协议书”：签订日期：2020.1.22，需方：青海省盐业股份有限公司；产品名称：茶卡盐、藏青盐等，检测项目：食用盐全项。合同对技术要求、检测依据，结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 6、“委托检测协议书”：签订日期：2020.6.25，需方：化隆县九方矿业有限公司；产品名称：镍矿，检测项目：Ni、Co。合同对技术要求、检测依据，结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 7、“委托检测协议书”：签订日期：2020.7.10，需方：西部矿业股份有限公司锡铁山分公司；产品名称：水，检测项目：Al、Mn、Sn、Ca、Fe等。合同对技术要求、检测依据，结算方式、违约责任等均做了明确说明，有双方印章及签字。 | y |
| 产品和服务要求的评审 | 8.2.3 | 公司的订单合同评审的方式有口头、电话或邮件确认，文件订单盖章以回传等方式进行，评审能符合双方的要求。公司对长期检测项目较多的合作企业进行合同评审，对临时送检样品，以委托检测协议书形式评审。 抽查《合同评审记录》： “委托检测协议书”：签订日期：2020.6.5，合同评审日期：2020.6.5，需方：青海天启地质矿产勘查有限公司； “委托检测协议书”：签订日期：2020.9.29，评审日期：2020.9.29，需方：青海启迪清源新材料有限公司； 委托检测协议书”：签订日期：2020.10.22，评审日期：2020.10.22，需方：青海西豫有色金属有 限公司； 又抽其他几项委托协议的评审，评审日期均在合同及协议签订之前。 评审部门检测室、综合室，有评审人员签字。 与检测服务有关要求的评审满足要求。若与先前合同或订单要求存在差异，对差异进行评审，并记录在《合同评审记录》中。 | y |
| 产品和服务有关要求的变更 | Q8.2.4 | 与部门负责人交谈了解，公司与顾客签订的合同/委托检测协议书在履约过程中未发生过变更情况，暂不涉及产品和服务变更评审或信息传递等情况的记录。 | y |
| 外部提供的过程、产品和服务的控制总则 | 8.4.1 | 1、公司制订了《采购控制程序》，明确了对外部供方的控制措施，规定每年评价一次。 2、查“合格供方名录”，有： 供方名称 供应产品 青海大全科教仪器有限公司 试剂、器皿、标准物质 西宁星炜气体工业有限责任公司 气体 批准：王茂盛2020.5.14 制表：杜国平2020.5.14 3、查上述合格供方的“供应商评价表”，抽2份： 供方名称：青海大全科教仪器有限公司 产品：试剂、器皿、标准物质 评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品、产品价格等 评价结论：优秀供应商 评价人：杜国平 评价日期：2020.5.14，批准人：王茂盛。 供方名称：西宁星炜气体工业有限责任公司 产品：氩气、氧气等气体 评价项目：产品质量、公司资质、管理水平、业绩状况、公司信誉、供货样品、产品价格等 评价结论：优秀供应商 评价人：杜国平 评价日期：2020.5.14，批准人：王茂盛。 | y |
| 控制类型和程度 | 8.4.2 | 1、公司根据外部供方提供的产品和服务对公司产品质量稳定性和符合性的影响程度，将外部供方分为一般供方和重要供方，并对不同级别的外部供方采取不同的控制类型和控制程度。 2、公司通过对外部供方的原材料、生产过程、管理体系、公司绩效、产品质量等方面的验证，来实现对重要供方的监视和测量，确保公司对重要供方控制的有效性。 3、公司通过对一般供方所提供产品的外观、数量、性能、功能等方面的验证，来确保对一般供方的控制。 | y |
| 提供给外部供方的信息 | 8.4.3 | 公司提供给外部供方的信息： 查电话订购记录、采购单、供货合同等，内容包括品名规格、产品要求、数量、交付时地等。 提供了2020年6—8月份采购计划，包括采购物品名称、型号规格、采购数量、计划到货日期等。 1.采购产品：比色皿 50mm 数量：5个 2.采购产品: 过氧化钠 500g 数量：5瓶 3.采购产品: 容量瓶25ml，数量：50个 制表人：杜国平，负责人：王茂盛，分管领导：龙海珍。时间2020.8.1 提供采购合同，抽2份： 供方：青海大全科教仪器有限公司 供货产品名称、规格型号、数量等有《采购价格清单》 供方代表人：魏海珠 需方代表人：龙海珍， 签订时间：2020.5.31 供方：西宁星炜气体工业有限责任公司,与该公司签订长期合同，有效期为5年，签订时间为2017年。 提供气体供货钢瓶结算证。 外部供方与公司在业务活动过程中一般通过电话的互动，如沟通进展情况、市场变化等。 公司对外部供方绩效的控制和监视措施有：管理体系运行调查、市场占有率调查、公司业绩调查等。 公司或公司顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动：无。 提供了进货验收记录，包括产品名称、数量、型号（规格）、目测检验等。 | y |
| 顾客满意 | 9.1.2 | 每年向顾客发放调查表，认真听取客户的意见并及时沟通，做好纪录。 查：公司2020年《客户满意度调查报告》公司通过邮寄方式发出《顾客满意调查表》7份，截止2020年5月10日，收回7份，经过统计分析顾客满意度平均在98分以上，无重大投诉，达到公司目标要求。 提供了《顾客满意程度调查表》7份，调查内容： 项目 满意 一般 不满意 收取费用合理性 √ 工作效率 √ 服务态度 √ 投诉处理 √ 报告质量 √ 报告及时性 √ | y |
| 分析与评价 | 9.1.3 | 公司利用质量方针目标适宜性评审、顾客的反馈、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等信息，结合内审、管理评审和日常活动进行体系的改进，通过对内审不符合的整改，管理评审提出的改进建议的实施，基本建立了自我完善、持续改进的机制。 公司目前无因不合格导致质量管理体系发生变更的情况。 在检测现场看到：划分了待检区、不合格品、检定合格等放置区域，并有标牌标识，不易混淆。 | y |
| 内部审核 | 9.2 | 公司制定《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定： 1.频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过12个月。 2.方法：按部门/过程审核。 3.职责：体系负责人组织内部审核活动。 4.策划要求：范围、准则、工作分配等。 5.报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。 6.提供了《2020年内部审核计划》，内容有：目的、范围、审核准则、审核时间2020.05.11-13、 编制：王景凤 批准：王茂盛 时间：2020.5.6 查阅2020年度内部审核有关记录 - 提供了审核组名单，审核组长：王景凤 组员：孔会民、隆英兰。 - 提供了《内部审核实施计划》审核日期：2020.05.11-13 - 审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。 审核准则：ISO9001-2015标准、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准。 4.提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。 5.提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。 6.提供了《内审不合格报告》 开出一般不符合项4个。提供了整改报告，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在5日内整改完毕，由综合室组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。 审核结论：通过本次内审，公司建立的质量管理体系能够与实现公司质量方针、目标的要求相一致，能够确保指导公司在管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务，体系运行期间无顾客投诉，能够满足顾客、员工、相关方和适用法律法规要求，审核过程虽然是抽查，但仍有尚未发现的问题与不完善地方。体系运行及标准化管理仍有进一步改进的空间。鉴此，公司的体系运行情况基本符合质量管理体系标准和文件要求，方针目标正在实现当中，基本满足2015版9001管理体系要求。公司质量管理体运行基本上是有效的。 审核组长：王景凤2020.5.13 批准：王茂盛时间：2020.5.13 | y |
| 不合格和纠正措施 | 10.2 | 公司制定了《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生／再发生，实现持续改进绩效的目的。 公司对内审开出的一般不符合项已进行了整改和验证。通过询问、现场观察和查阅记录等运行证据，未发现体系运行过程中其他需要采取纠正或预防措施的情况。 至今未发生不合格检测服务。 | y |